附件

| 2019年广东省液化石油气钢瓶检测（验）质量监督检查情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位 | 地址 | 检查项目 |  |  |  |
|  |  |  | 液化石油气钢瓶检验质量 | 气瓶检验数据交换系统 | 气瓶检验 报告 | 钢瓶涂敷 |
| 1 | 广州市珠江压力容器有限公司 | 广州市白云区石井狮子岭 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 2 | 广州龙湖燃气有限公司 | 广州市白云区石井镇 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 3 | 广州粤顺钢瓶检测有限公司 | 广州市番禺区化龙镇山门村 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 4 | 广州光明钢瓶检测有限公司 | 广州市黄埔区姬堂村大田路 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 5 | 深圳市利兴强气瓶检测有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道金龙湖社区 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 6 | 深圳市燃气钢瓶检验有限公司 | 深圳市罗湖区红岗路清水河综合楼 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 7 | 珠海市嘉鑫特种设备检测有限公司 | 珠海市斗门区乾务镇 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 8 | 珠海市钢瓶检验有限公司 | 珠海市前山造贝园仔山 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 9 | 佛山市高明金安液化石油气钢瓶检测有限公司 | 佛山市高明区杨和镇对川工业区 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 10 | 佛山市顺燃钢瓶检验有限公司 | 顺德区勒流街道勒流东路 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 11 | 韶关市威凯钢瓶检测有限公司 | 韶关市北郊黄岗 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 12 | 韶关安顺液化气钢瓶检测有限公司 | 韶关市仁化县大桥 | 不合格（局部腐蚀） | 有 | 不符合规范要求 | 不符合要求 |
| 13 | 龙川县炬龙液化石油气钢瓶检测有限公司 | 龙川县栗子坳 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 14 | 河源市新强明燃气钢瓶检测有限公司 | 河源市东源县仙塘镇红光工业区 | 合格 | 无 | 不符合规范要求 | 不符合要求 |
| 15 | 梅州市家乐福石油液化气有限公司 | 梅州市梅江区三角湾下储气站 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 16 | 梅州市富乐钢瓶检测有限责任公司 | 梅州市富乐花园内 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 17 | 兴宁市安顺液化石油气钢瓶检测有限公司 | 兴宁市新陂镇茅塘村 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 18 | 蕉岭县辉均液化气钢瓶检测有限公司 | 蕉岭县蕉城镇叟乐村 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 19 | 惠州运行气瓶检验有限公司 | 惠州市惠阳区淡水排坊泗水新年坝 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 20 | 惠州市泰安钢瓶检验有限公司 | 惠州市惠城区惠州大道南 | 不合格（外观检查） | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 21 | 博罗县京万液化气钢瓶检测储配有限公司 | 惠州市博罗县罗阳镇黎村 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 22 | 陆丰市旺昌钢瓶检测有限公司 | 陆丰市博美镇店下雨山 | 不合格（局部腐蚀） | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 23 | 中山市平安钢瓶检验有限公司 | 中山市南朗镇白企观溪村 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 24 | 恩平市光泽石油气有限公司 | 恩平市东安镇金坑管理区 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 25 | 鹤山市鹤新钢瓶检测有限公司 | 鹤山市鹤城镇南中盘咀 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 26 | 台山市宝达液化石油气钢瓶检测站 | 江门市台山市四九镇三娘迳书记坑 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 27 | 江门市华宇钢瓶检验有限公司 | 江门市蓬江区江杜路153号 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 28 | 恩平市华隆煤气有限公司 | 恩平市恩横公路大朗头 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 29 | 江门市开平液化石油气钢瓶检测维修中心 | 开平市三埠区长沙幕沙路67号 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 30 | 阳江市晨熙煤气有限公司 | 阳江市创业路茶亭山 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 31 | 阳江市阳东区奥克石油气瓶检测有限公司 | 阳江市阳东区雅韶尖山旧渡口 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 32 | 湛江富多煤气有限公司 | 湛江市经济技术开发区 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 33 | 廉江市风顺液化石油气钢瓶检测站 | 廉江市河唇镇高田花岗岩厂内 | 合格 | 无 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 34 | 茂名市钢瓶检测站 | 茂名市油城2路172号 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 35 | 饶平县华丰钢瓶检测有限公司 | 潮州市饶平县新丰镇丰柏公路荣西路 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 36 | 潮州市技安钢瓶检测有限公司 | 潮州市潮汕公路乌洋路段 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 37 | 揭阳市茂德燃气有限公司 | 揭阳市东山区山东围村后 | 合格 | 有 | 不符合规范要求 | 不符合要求 |
| 38 | 普宁市安恒气瓶检验有限公司 | 普宁市流沙南马栅村石下路水供塘村西北侧 | 不合格（局部腐蚀） | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |
| 39 | 罗定市新安石油气钢瓶检测有限公司 | 罗定市围底镇第一工业开发区 | 合格 | 有 | 符合要求 | 不符合要求 |