附件1

产品质量监督抽查不合格产品名单

| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商 平台 | 报告书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式通用灯具 | 中山云顶电子商务有限公司 | 中山市箭行天下灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | JP1XD0204819 48W | 2024-06 | 结构（含光生物危害）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103300211 |  |
| 2 | 固定式通用灯具 | 中山市宝威龙灯饰有限公司 | 中山市古镇格轩照明灯饰厂 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | GX-86 36W | 2024-04 | 结构（含光生物危害）、防触电保护 | 广东产品质量监督检验研究院 | 淘宝 | 4400240103300221 |  |
| 3 | 固定式通用灯具 | 中山市山昱照明科技有限公司 | 江门市山煜照明科技有限公司 | 广东省-江门市 | LED吸顶灯 | SYJYDXK173 12W | 2024-07-01 | 标记、结构（含光生物危害）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103300251 |  |
| 4 | 固定式通用灯具 | 时光良品家居照明（深圳）有限公司 | 深圳市小时光家饰用品有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式通用灯具 | XD-126 24W |  | 标记、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103300261 |  |
| 5 | 固定式通用灯具 | 韶关市韶禾贸易有限公司 | 江门市开乐照明电器有限公司 | 广东省-江门市 | 三防吸顶灯 | KL8083 36W | 2023-10 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300271 |  |
| 6 | 固定式通用灯具 | 深圳市宝安区聚泰灯饰商行（个体工商户） | 江门市开乐照明电器有限公司 | 广东省-江门市 | 三防吸顶灯 | KL6021 18W（36×0.5W/LED模块） | 2023-12 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、谐波电流、 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300301 |  |
| 7 | 固定式通用灯具 | 韶关市曲江区嘉莉五金经营部 | 佛山市南海区东南灯饰照明有限公司 | 广东省-佛山市 | 导轨射灯 | DNDG-2503-COB25W 25W | 2023-02 | 结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300421 |  |
| 8 | 固定式通用灯具 | 汕头市潮阳区棉城第二供销合作社金环灯饰城 | 江门市开乐照明电器有限公司 | 广东省-江门市 | 明丽系列 | KL8158 60W(120×0.5W/LED模块) | 2024-01 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300431 |  |
| 9 | 固定式通用灯具 | 英德市英城顺成灯饰批发部 | 佛山市航动照明科技有限公司 | 广东省-佛山市 | 固定式LED灯具 | HDG-80W 80W | 2024 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300691 |  |
| 10 | 固定式通用灯具 | 深圳市初识灯饰有限公司 | 深圳市初识灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式通用灯具 | M508 7W(1×7W/LED模块) | 2024-07-04 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103300751 |  |
| 11 | 固定式通用灯具 | 梅州市梅县区中辉能建材店（个体工商户） | 中山市冠华照明灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具 | GH-36 36W(72×0.5W/LED Module) | 2024-6 | 防触电保护 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300761 |  |
| 12 | 固定式通用灯具 | 梅州市梅县区星光亮灯具商行 | 中山市豪企照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | T5 LED铝合金支架 | WT5LED-6W 6W | 2023 | 结构（含光生物危害）、接地规定、外部接线和内部接线、防触电保护、缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300781 |  |
| 13 | 固定式通用灯具 | 帕莎美居（中山）科技有限公司 | 中山市元煜照明电器厂 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | PSX8038-1T |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103300881 |  |
| 14 | 固定式通用灯具 | 深圳市多亮点照明有限公司 | 深圳市多亮点照明有限公司 | 广东省-深圳市 | 吸顶灯 | 66182 28W(18×1.5W/LED模块) | 2024-03-12 | 标记、结构（含光生物危害）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103300911 |  |
| 15 | 固定式通用灯具 | 潮州市潮安区浮洋镇开明灯饰店 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 广东省-佛山市 | 轨道式LED灯具 | LP-D3006A 30W(1×30W/LED模块） | 2023-05 | 结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103301241 |  |
| 16 | 固定式通用灯具 | 广州朗鹏照明科技有限公司 | 广州朗鹏照明科技有限公司 | 广东省-广州市 | 固定式LED灯具 | SY144 36W | 2024 | 结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301251 |  |
| 17 | 固定式通用灯具 | 中山市家裕泰灯饰有限公司 | 中山市家裕泰灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | YX-501 15W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、显色指数 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301271 |  |
| 18 | 固定式通用灯具 | 深圳高索照明电器有限公司 | 中山市拿云照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | WZ6006-J9061 6W | 2024 | 标记、结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301281 |  |
| 19 | 固定式通用灯具 | 中山市雷火电子商务有限公司 | 中山市澜枫照明电器厂 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具(壁灯) | / 1*MAX40W |  | 标记、外部接线和内部接线 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301301 |  |
| 20 | 固定式通用灯具 | 深圳市欧得威照明有限公司 | 中山市楚景照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具(LED吸顶式) | X2320-30B 9-200W | 2024 | 标记、外部接线和内部接线、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301311 |  |
| 21 | 固定式通用灯具 | 深圳市莘幸科技有限公司 | 钟楼区邹区慧锦灯具厂 | 江苏省-常州市 | 固定式LED灯具 | HJ-D012 24W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301331 |  |
| 22 | 固定式通用灯具 | 江门市海豚电器有限公司 | 中山市澜枫照明电器厂 | 广东省-中山市 | 803明装筒灯 | F6173 18W(36×0.5W/LED Module) |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、显色指数 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301361 |  |
| 23 | 固定式通用灯具 | 深圳市金雨莱灯饰照明有限公司 | 中山市澜枫照明电器厂 | 广东省-中山市 | LED 铁艺 方形 | F8113 48W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、显色指数 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301401 |  |
| 24 | 固定式通用灯具 | 深圳富胜鼎明光电科技有限公司 | 中山市澜枫照明电器厂 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | F8602 12W(8×1.5W/LED模块) | 2024-07 | 结构（含光生物危害）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301531 |  |
| 25 | 固定式通用灯具 | 普宁市流沙宜家灯饰商行 | 上海企一实业（集团）有限公司 | 上海市-松江区 | 固定式灯具-LED无暗区T5支架 | QY-ETF35001N 3.5W(33×0.2W/LED 模块) | 2024-01 | 标记、外部接线和内部接线、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103301551 |  |
| 26 | 固定式通用灯具 | 中山市伊绒惠服装有限公司 | 中山市家裕泰灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | YX-512 18W | 2024-02 | 标记、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、谐波电流、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301571 |  |
| 27 | 固定式通用灯具 | 深圳市尚仕达科技有限公司 | 中山市横栏镇星颜照明电器厂 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | GDX-062 25W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301611 |  |
| 28 | 固定式通用灯具 | 中山市鲜芒智能科技有限公司 | 鲜芒电子（中山）有限公司 | 广东省-中山市 | 鲜芒XMoon全光谱LED吸顶灯 | 24W |  | 标记、结构（含光生物危害）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400240103301681 |  |
| 29 | 固定式通用灯具 | 广东光随我意照明有限公司 | 广东光随我意照明有限公司 | 广东省-广州市 | 可调光变焦led餐饮店轨道射灯 | GSWY0007 7W(1×7W/LED 模块) | 2024-08 | 标记、结构（含光生物危害）、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301781 |  |
| 30 | 固定式通用灯具 | 广东光随我意照明有限公司 | 广东光随我意照明有限公司 | 广东省-广州市 | 可调光变焦led餐饮店轨道射灯 | GSWY0010 10W(1×10W/LED 模块) | 2024-08 | 标记、结构（含光生物危害）、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301791 |  |
| 31 | 固定式通用灯具 | 中山市山昱照明科技有限公司 | 江门市山煜照明科技有限公司 | 广东省-江门市 | LED壁灯 | SYJYD10212 24W | 2024-06-18 | 外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301801 |  |
| 32 | 固定式通用灯具 | 中山市山昱照明科技有限公司 | 江门市山煜照明科技有限公司 | 广东省-江门市 | LED壁灯 | SYJYD10213 10W | 2024-08-16 | 外部接线和内部接线、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301811 |  |
| 33 | 固定式通用灯具 | 帕莎美居（中山）科技有限公司 | 中山市元煜照明电器厂 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | PSX8640 25W |  | 结构（含光生物危害）、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301841 |  |
| 34 | 固定式通用灯具 | 广东杰澜斯照明科技有限公司 | 广东丁丁光电有限公司 | 广东省-江门市 | LED三防吸顶灯 | DD-C30W01D 30W | 2024 | 标记、结构（含光生物危害）、防触电保护、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301851 |  |
| 35 | 固定式通用灯具 | 深圳市初识灯饰有限公司 | 深圳市初识灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | LED轨道灯 | L500 7W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103302051 |  |
| 36 | 固定式通用灯具 | 惠州市惠城区粤华五金交电贸易部 | 中山市视匠科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | SN-SFD-36W/A1 36W(48×1W/LED模块) | 2023-12 | 骚扰电压（电源端口）、谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300181 |  |
| 37 | 固定式通用灯具 | 中山市盛尹达照明有限公司 | 中山市赞旗照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | ZQ-BQ106-6 6W(1×6W/LED 模块) |  | 标记骚扰电压（电源端口）、谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103300321 |  |
| 38 | 固定式通用灯具 | 江门市蓬江区朗胜灯饰厂 | 江门市蓬江区朗胜灯饰厂 | 广东省-江门市 | 吸顶式灯具 | NG6001 36W(72×0.5W/LED模块) |  | 标记 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103300331 |  |
| 39 | 固定式通用灯具 | 曲江区马坝镇万家好五金材料行 | 佛山市爱迪欧光电科技有限公司 | 广东省-佛山市 | LED吸顶灯(三段变色) | IDOC350-36 36W | 2022-12 | 谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300491 |  |
| 40 | 固定式通用灯具 | 深圳市左时右光电子商务有限公司 | 中山市澜枫照明电器厂 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | F8084 36W(180×0.2W/LED模块) |  | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、显色指数 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103300571 |  |
| 41 | 固定式通用灯具 | 中山市振牛照明有限公司 | 中山市振牛照明有限公司 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯 | 18W | 2024 | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400240103300821 |  |
| 42 | 固定式通用灯具 | 中山市墨月灯饰有限公司 | 中山市元浦照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | XD2020-023 7W(35*0.2W/LED模块) |  | 标记 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103300861 |  |
| 43 | 固定式通用灯具 | 中山市华朗家居有限公司 | 深圳市维盛家居饰品有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式灯具 | L8903 |  | 标记、谐波电流、骚扰电压（电源端口） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301261 |  |
| 44 | 固定式通用灯具 | 广东杰澜斯照明科技有限公司 | 中山市古镇金拓照明电器厂 | 广东省-中山市 | LED三防吸顶灯 | JT0778 18W | 2024-04 | 标记、谐波电流、骚扰电压（电源端口） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301291 |  |
| 45 | 固定式通用灯具 | 佛山市泰立照明有限公司 | 中山市卡迪生照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具(LED灯具) | 3543-27 18W(90×0.2W/LED模块) | 2024-07-24 | 标记、谐波电流、骚扰电压（电源端口）、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301321 |  |
| 46 | 固定式通用灯具 | 中山市古镇灯天灯饰厂 | 深圳市维盛家居饰品有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式LED灯具 | L8022 18W-26W |  | 标记、谐波电流、骚扰电压（电源端口）、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301341 |  |
| 47 | 固定式通用灯具 | 深圳光著照明有限公司 | 中山市古镇汝好灯饰厂 | 广东省-中山市 | LED壁灯 | MD88112 6W（更改：6W/MD88112） |  | 谐波电流、骚扰电压（电源端口） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301371 |  |
| 48 | 固定式通用灯具 | 中山市麦子园贸易有限公司 | 中山市元浦照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | XD2020-S011 14W(70×0.2W/LED模块) |  | 标记、谐波电流、骚扰电压（电源端口） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301451 |  |
| 49 | 固定式通用灯具 | 中山市今热技术服务有限公司 | 中山市卡迪生照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具(LED灯具) | 2045-XD40 24W(120×0.2W/LED模块) |  | 谐波电流、骚扰电压（电源端口）、辐射骚扰（30MHz~1GHz) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301471 |  |
| 50 | 固定式通用灯具 | 深圳市汇光灯科技有限公司 | 中山市良尚智能科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | LSZB707-B/LED 7W(1×7W/LED Module) |  | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301501 |  |
| 51 | 固定式通用灯具 | 深圳市威尼智能照明有限公司 | 深圳市威尼智能照明有限公司 | 广东省-深圳市 | 无主灯设计LED照明灯具 | SDD-044 10W |  | 标记、骚扰电压（电源端口） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301521 |  |
| 52 | 固定式通用灯具 | 深圳市恒科瑞灯饰有限公司 | 深圳艾格华灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式通用灯具(LED吸顶灯) | 4661 12W(8*1.5W/LED Module) |  | 骚扰电压（电源端口） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301561 |  |
| 53 | 固定式通用灯具 | 中山市慧卓灯饰照明有限公司 | 上饶市恒硕电子商务有限公司 | 江西省-上饶市 | 固定式LED灯具 | MD001 20W(LED模块) |  | 谐波电流、骚扰电压（电源端口）、辐射骚扰（30MHz~1GHz) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301601 |  |
| 54 | 固定式通用灯具 | 长沙丰意商贸有限公司 | 中山市与鹿同行光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具(LED吸顶灯) | HPMXD-8208 25W(50×0.5W/LED模块) |  | 谐波电流、骚扰电压（电源端口） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301691 |  |
| 55 | 固定式通用灯具 | 长沙丰意商贸有限公司 | 中山市与鹿同行光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具(筒灯) | HP2114 9W(18×0.5W/LED模块) |  | 能效等级（光效）、能效限定值（光效） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301701 |  |
| 56 | 固定式通用灯具 | 深圳光著照明有限公司 | 中山市古镇汝好灯饰厂 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯 | MX-A2292 30W(60×1W/LED 模块) |  | 标记 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301711 |  |
| 57 | 固定式通用灯具 | 广东炬胜照明有限公司 | 中山市圆易贸易有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具(LED璧灯) | JQ2140-6W 6W(30×0.2W/LED模块) | 2024-06 | 标记、骚扰电压（电源端口） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301721 |  |
| 58 | 固定式通用灯具 | 中山市罗曼时光照明设计有限公司 | 中山市罗曼时光照明设计有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | GDX-201 7W |  | 能效等级（光效）、能效限定值（光效） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301731 |  |
| 59 | 固定式通用灯具 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 广东省-深圳市 | 明装筒射灯 T1（60°） | MZTD11LM 10W（5×2W/LED模块) | 2023-10 | 标记、谐波电流、骚扰电压（电源端口） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301771 |  |
| 60 | 固定式通用灯具 | 深圳市恒科瑞灯饰有限公司 | 深圳艾格华灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式通用灯具(LED吸顶灯) | 5405 24W | 2024-08 | 骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301831 |  |
| 61 | 固定式通用灯具 | 中山市今热技术服务有限公司 | 中山市卡迪生照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具(LED灯具) | 2045-XD30 28W |  | 谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301861 |  |
| 62 | 固定式通用灯具 | 广东新特丽照明电器有限公司 | 广东新特丽照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具(LED吸顶灯) | L10010016 21W | 2021-08-08 | 标记 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301911 |  |
| 63 | 固定式通用灯具 | 中山市光宅天下照明有限公司 | 中山市横栏镇燊炎照明电器厂 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 直径30厘米24瓦 | - | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 44002426033001111 |  |
| 64 | 固定式通用灯具 | 中山市晨本照明有限公司 | 中山市晨本照明有限公司 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯 | AC185-265V～ 50/60Hz 25W CMJ-XDD-003-25W | 2023-08 | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300161 |  |
| 65 | 固定式通用灯具 | 广州陈贝贝商贸有限公司 | 中山市福莱灯饰工程有限公司 | 广东省-中山市 | LED固定灯具 | 220-240V GHXD001（8-24W） | / | 结构（含光生物危害）、接地规定、爬电距离和电气间隙、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300211 |  |
| 66 | 固定式通用灯具 | 深圳市品位优灯饰有限公司 | 深圳市多亮点照明有限公司 | 广东省-深圳市 | 吸顶灯 | AC 220V~50Hz 0.18A 24W 66499 | 2024-6-25 | 标记、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300231 |  |
| 67 | 固定式通用灯具 | 中山市今热技术服务有限公司 | 中山市卡迪生照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具（LED灯具） | 220V~ 50Hz 21W（105X0.2W/LED模块） 1351-XD30 | 2024-07 | 防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300241 |  |
| 68 | 固定式通用灯具 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | 广东华领电子科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具（LED吸顶灯） | 6W(8*1W/LED模块) HL-1-QB-6 |  | 谐波电流 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300251 |  |
| 69 | 固定式通用灯具 | 深圳市新奥丰贸易有限公司 | 中山市澜枫照明电器厂 | 广东省-中山市 | 三防吸顶灯 | 30W JYL011 | - | 标记、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300281 |  |
| 70 | 固定式通用灯具 | 中山市慕名居家居有限公司 | 中山市慕名居家居有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 24W 220V SWCF8080-300 | - | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300291 |  |
| 71 | 固定式通用灯具 | 佛山桐之营照明科技有限公司 | 广东光随我意照明有限公司 | 广东省-广州市 | 固定式通用灯具 | 功率:7W 色温:2700K GP9050-7W | 2024-7 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端子) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300301 |  |
| 72 | 固定式通用灯具 | 深圳市诗馨贸易有限公司 | 深圳艾格华灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式通用灯具（LED吸顶灯） | 220V～50Hz 、28W 5348 | - | 标记、爬电距离和电气间隙、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300311 |  |
| 73 | 固定式通用灯具 | 中山市得焺照明有限公司 | 中山市得焺照明有限公司 | 广东省-中山市 | 三防吸顶灯 | 24W（18*1.5W/LED模块）220V-50/60Hz DS-G6031 |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、爬电距离和电气间隙、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300321 |  |
| 74 | 固定式通用灯具 | 时光良品家居照明（深圳）有限公司 | 深圳市小时光家饰用品有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式通用灯具 | 28W 85-265V~ 50/60Hz XD-441 |  | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300361 |  |
| 75 | 固定式通用灯具 | 广州暮赤电子科技有限公司 | 广州暮赤电子科技有限公司 | 广东省-广州市 | 固定式灯具 | 36W 220V-/50Hz XD10196 | - | 标记、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300381 |  |
| 76 | 固定式通用灯具 | 深圳市明德照明有限公司 | 中山市沃龙照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯 | 220-240V 50/60Hz 20-140W 6031 | 2024 | 标记、接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300391 |  |
| 77 | 固定式通用灯具 | 中山市振牛照明有限公司 | 中山市振牛照明有限公司 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯 | 36W ZN-LED | 2024-07 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300401 |  |
| 78 | 固定式通用灯具 | 中山市允承灯饰有限责任公司 | 新会区君程灯饰厂（个体工商户） | 广东省-江门市 | 固定式通用灯具 | XDLEDA12W-34 | 2024-7-14 | 谐波电流 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300431 |  |
| 79 | 固定式通用灯具 | 中山市茜尼照明有限公司 | 中山市可洛灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 220V～频率:50Hz 24W W072-3C |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300461 |  |
| 80 | 固定式通用灯具 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 深圳市秦邦照明科技有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式LED灯具 | 220-240V 50/60Hz AD-22-008-40 |  | 接地规定、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300481 |  |
| 81 | 固定式通用灯具 | 山水间（中山）电子商务有限公司 | 广东造梦者网络科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具 | 220V~ 50/60Hz 1×Max 40W/1×Max 9W SZ-GF-3045-YW1S |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300491 |  |
| 82 | 固定式通用灯具 | 中山市牛气冲天贸易有限公司 | 中山市福莱灯饰工程有限公司 | 广东省-中山市 | LED固定灯具 | 220-240V 50Hz GHXD002(36W) |  | 结构（含光生物危害）、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300581 |  |
| 83 | 固定式通用灯具 | 深圳豪斯莱特照明有限公司 | 中山市古镇汝好灯饰厂 | 广东省-中山市 | 固定式灯具（吸顶） | 18W 50/60Hz～ MX-A2252 | - | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300601 |  |
| 84 | 固定式通用灯具 | 深圳市凯斯莱灯饰有限公司 | 深圳市金逸晨灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式通用灯具（LED吸顶灯） | 220V～50Hz 7427 | / | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端子)、谐波电流、辐射骚扰（30MHz～300MHz） | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300611 |  |
| 85 | 固定式通用灯具 | 深圳市牧琪照明有限公司 | 深圳市牧琪照明有限公司 | 广东省-深圳市 | LED吸顶灯 | 220V 50Hz |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300621 |  |
| 86 | 固定式通用灯具 | 深圳市严匠照明有限公司 | 深圳市严匠照明有限公司 | 广东省-深圳市 | LED 灯具 | 额定功率:24W(48X0.5W/ LED 模块） 额定电压:220V~ 额定频率:50Hz ZH2440 | 2024-07 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300631 |  |
| 87 | 固定式通用灯具 | 中山市墨月灯饰有限公司 | 中山市元浦照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 220V XD2020-S011 | / | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300651 |  |
| 88 | 固定式通用灯具 | 江门市臻牛网络科技有限公司 | 江门市爱加家居有限公司 | 广东省-江门市 | 固定式通用灯具 | 30W | 2024-05 | 标记、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300661 |  |
| 89 | 固定式通用灯具 | 中山市嘉粤照明有限公司 | 中山市趣朵照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 220V～50Hz 36W TGZ234 |  | 标记、外部接线和内部接线、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300671 |  |
| 90 | 固定式通用灯具 | 深圳市华凰城照明电器有限公司 | 中山市金贤城照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具 | 50/60Hz 220-240V AD336 | / | 标记、结构（含光生物危害）、接地规定、防触电保护、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 淘宝 | 4400242603300681 |  |
| 91 | 固定式通用灯具 | 中山市圆易贸易有限公司 | 中山市横栏镇勃朗灯饰厂 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具（LED壁灯） | 12W 220V～/50Hz BL1350-12 | - | 标记、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300691 |  |
| 92 | 固定式通用灯具 | 中山市庭院照明科技有限公司 | 中山市文康照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 220V~50Hz 1×MAX100W |  | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300711 |  |
| 93 | 固定式通用灯具 | 中山市振牛照明有限公司 | 中山市振牛照明有限公司 | 广东省-中山市 | 三防吸顶灯 | 18W | 2024 | 标记、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300721 |  |
| 94 | 固定式通用灯具 | 中山市先盛照明有限公司 | 瑞安蔚来灯具有限公司 | 浙江省-温州市 | LED三防吸顶灯 | AC220V～50Hz 20W 20D01 | 2023-12-18 | 标记、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300731 |  |
| 95 | 固定式通用灯具 | 深圳市爱鑫灯饰有限公司 | 中山市横栏镇小夜点灯饰厂 | 广东省-中山市 | 灯具及照明装置 | 220V 50Hz / | / | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300741 |  |
| 96 | 固定式通用灯具 | 中山市御盟灯饰有限公司 | 深圳市波西米亚灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | 220V～频率:50Hz 8W-360W 0.108A / |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300771 |  |
| 97 | 固定式通用灯具 | 中山市威亮特灯饰有限公司 | 中山市威亮特灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 灯具灯饰（固定式通用灯具） | 220V 50Hz | - | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300801 |  |
| 98 | 固定式通用灯具 | 深圳市秉光灯饰照明科技有限公司 | 深圳市尊光灯饰照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 220V 50Hz / |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300811 |  |
| 99 | 固定式通用灯具 | 中山市博涛照明有限公司 | 中山市灯力来照明有限公司 | 广东省-中山市 | 壁灯 | 12W AC180V-220V 50Hz DL-4074-3/4 |  | 标记 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300821 |  |
| 100 | 固定式通用灯具 | 深圳市奥美嘉照明有限公司 | 中山市辰麦贸易有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具（LED吸顶式） | 220V-240V～50/60Hz 20W（40x0.5W/LED Moudle） CM6177 | 2024-04 | 谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300831 |  |
| 101 | 固定式通用灯具 | 深圳市迈瑞普照明电器有限公司 | 深圳市迈瑞普照明电器有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式LED灯具 | 220V~ 50Hz / |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300841 |  |
| 102 | 固定式通用灯具 | 江门市本亮照明有限公司 | 江门市本亮照明有限公司 | 广东省-江门市 | 固定式通用灯具 | 8001-1C |  | 标记 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300851 |  |
| 103 | 固定式通用灯具 | 中山市庭饰照明科技有限公司 | 中山市庭饰照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯 | RG001/230 | - | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300881 |  |
| 104 | 固定式通用灯具 | 中山市广林灯饰有限公司 | 中山市零点灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具（吸吊灯） | 24W 50/60Hz | - | 标记、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300901 |  |
| 105 | 固定式通用灯具 | 江门市山沃照明有限公司 | 江门市山沃照明有限公司 | 广东省-江门市 | LED壁灯 | 10W 0.045A 220V SV-BD-10W | 2024-06 | 标记、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300921 |  |
| 106 | 固定式通用灯具 | 深圳市光渡照明有限公司 | 深圳市光渡照明有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式灯具（吸顶灯） | 220V~50Hz / |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300931 |  |
| 107 | 固定式通用灯具 | 中山市允承灯饰有限责任公司 | 中山市蓝皓灯饰厂 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 26W 220V、50Hz XDLEDA26W-01 | 2024-07-14 | 标记、结构（含光生物危害）、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300941 |  |
| 108 | 固定式通用灯具 | 中山市兰因灯饰有限公司 | 中山市陆艺照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | MAX40W 220V～50Hz / | / | 标记 | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300951 |  |
| 109 | 固定式通用灯具 | 中山市齐友灯饰厂 | 江门市爱加家居有限公司 | 广东省-江门市 | 固定式通用灯具 | / 30W | 2024-05 | 标记、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603300961 |  |
| 110 | 固定式通用灯具 | 中山市博仕德电子商务有限公司 | 深圳市博仕德照明有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式通用灯具（移动式或固定式） | 220V～ | / | 标记、接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300971 |  |
| 111 | 固定式通用灯具 | 深圳市星聚灯饰有限公司 | 深圳市星聚灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式通用灯具 | 铜艺 透明色 壁灯款 |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300981 |  |
| 112 | 固定式通用灯具 | 中山市摩灯灯饰有限公司 | 中山市摩灯灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 8W-160W 220V 50Hz 移动式或固定式 | - | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603300991 |  |
| 113 | 固定式通用灯具 | 湖南悦时光电子商务有限公司 | 中山市与鹿同行光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具（吸顶灯） | 220V～50Hz 0.12A 24W（48*0.5W/LED模块） HP8255 |  | 标记 | 威凯检测技术有限公司 | 唯品会 | 4400242603301001 |  |
| 114 | 固定式通用灯具 | 广州琪涵科技有限公司 | 深圳市金逸晨灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式通用灯具（LED吸顶灯） | 220V～50Hz 28W(16*1.75W/LED模块） 5397 | / | 标记、爬电距离和电气间隙、骚扰电压(电源端子) | 威凯检测技术有限公司 | 淘宝 | 4400242603301011 |  |
| 115 | 固定式通用灯具 | 深圳市知有家居有限公司 | 中山市钧曜灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | 220-240V～ 50/60Hz 28W JY6025 | / | 骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301021 |  |
| 116 | 固定式通用灯具 | 深圳市捷瑞源商贸有限公司 | 深圳市捷瑞源商贸有限公司 | 广东省-深圳市 | LED吸顶灯/吊灯 | 220V-240V 32W 50/60Hz 0.29A SM-014 |  | 接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301031 |  |
| 117 | 固定式通用灯具 | 中山市维龙照明有限公司 | 中山市维龙照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | 25W 220V～ 50/60Hz XF-3035-FW45J | 2024-05 | 接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301041 |  |
| 118 | 固定式通用灯具 | 深圳市阿木尔灯饰有限公司 | 深圳市阿木尔灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 明装式灯具 | 220V HQ-D020 | 2024.07 | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301051 |  |
| 119 | 固定式通用灯具 | 江门市江海区可馨灯饰有限公司 | 江门市江海区可馨灯饰有限公司 | 广东省-江门市 | 固定式通用灯具 | 8寸 向日葵 |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603301071 |  |
| 120 | 固定式通用灯具 | 深圳市欧得威照明有限公司 | 中山市楚景照明有限公司 | 广东省-中山市 | 壁灯 | 220V-240V | - | 标记 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603301101 |  |
| 121 | 固定式通用灯具 | 中山市奢琪照明有限公司 | 中山市奢琪照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 220V~50Hz DG1773 |  | 标记、结构（含光生物危害）、接地规定、防触电保护、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301111 |  |
| 122 | 固定式通用灯具 | 深圳市国毅电子商务有限公司 | 深圳市思行灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 吸顶灯 | / SD.SX.ST.SG SJ.SB.SL系列 | / | 标记、谐波电流 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603301121 |  |
| 123 | 固定式通用灯具 | 珠海奥基信息科技有限公司 | 中山市古镇炬焕灯饰厂 | 广东省-中山市 | LED镜前灯 | 50Hz 9W JQ5720 |  | 标记、谐波电流 | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301131 |  |
| 124 | 固定式通用灯具 | 深圳市千光汇灯饰有限公司 | 深圳市千光汇灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | LED壁灯 | 3W 50Hz/60Hz AC85-265V | 2024-05-01 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301141 |  |
| 125 | 固定式通用灯具 | 中山市格晟灯饰厂 | 江门乐优特照明有限公司 | 广东省-江门市 | 固定式通用灯具 | 高58CM-接电咖色款 |  | 标记 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603301151 |  |
| 126 | 固定式通用灯具 | 中山市维卡博灯饰有限公司 | 中山市维卡博灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具 | 220V 30W HGX231215 | / | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301161 |  |
| 127 | 固定式通用灯具 | 深圳陈氏世纪光电有限公司 | 中山市迈菲尔灯饰厂 | 广东省-中山市 | 餐厅装饰吊灯 | 0.5A / |  | 标记 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603301171 |  |
| 128 | 固定式通用灯具 | 中山市施迈照明电器有限公司 | 中山市秉源灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具 | 220V-240V 50/60Hz 72W/LED XL12132 |  | 标记、接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301181 |  |
| 129 | 固定式通用灯具 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 中山眷达贸易有限公司 | 广东省-中山市 | 全光谱吊灯（FG1933） | 106W（212*0.5W/LED模块）220-240V～ 50/60Hz JD-DD151 | / | 结构（含光生物危害）、接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603301201 |  |
| 130 | 固定式通用灯具 | 江门市蓬江区朗胜灯饰厂 | 江门市蓬江区朗胜灯饰厂 | 广东省-江门市 | 固定式通用灯具(LED灯具) | 220V～50Hz / |  | 标记、接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301211 |  |
| 131 | 固定式通用灯具 | 深圳市雅曼迪照明科技有限公司 | 中山市辉繁照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具 | 220V~ 50-60Hz / |  | 标记、外部接线和内部接线、接地规定、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301221 |  |
| 132 | 固定式通用灯具 | 广州杰迪光灯饰电气有限公司 | 中山市豪企照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | 220V～50Hz 24W WLLED-24W | 2024 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603301441 |  |
| 133 | 固定式通用灯具 | 帕莎美居（中山）科技有限公司 | 中山市元煜照明电器厂 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 3510-300 | / | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301511 |  |
| 134 | 固定式通用灯具 | 广州洲际皮具有限公司 | 中山市誉牌电子科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | 220V50/60Hz |  | 标记、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 拼多多 | 4400242603301521 |  |
| 135 | 固定式通用灯具 | 深圳市万通世纪科技有限公司 | 深圳市万通世纪科技有限公司 | 广东省-深圳市 | LED固定式灯具产品 | 220V 50Hz |  | 标记、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301531 |  |
| 136 | 固定式通用灯具 | 中山市文忆灯饰有限公司 | 中山市易烊灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 50cm~LED~40~FG2001-500 M-B-X2199-50白-白光 | 2023 | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301541 |  |
| 137 | 固定式通用灯具 | 中山羽兵伟科技有限公司 | 江门林爵照明科技有限公司 | 广东省-江门市 | 固定式LED灯具 | 72W 220V～ 50/60Hz JP-1754 | 2024 | 接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 拼多多 | 4400242603301551 |  |
| 138 | 固定式通用灯具 | 深圳市雅亮科技照明有限公司 | 深圳市沐歌灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式通用灯具 | 220-240V～ 50/60Hz AD002 |  | 标记、外部接线和内部接线、接地规定、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 淘宝 | 4400242603301561 |  |
| 139 | 固定式通用灯具 | 中山市事事通照明有限公司 | 中山市事事通照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | 20W 220V-240V 50/60Hz F6124 | - | 结构（含光生物危害）、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301571 |  |
| 140 | 固定式通用灯具 | 中山市良印科技有限公司 | 中山市良印科技有限公司 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯 | 220V~/50Hz YXCBK-1 |  | 标记、结构（含光生物危害）、接地规定、爬电距离和电气间隙、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端子)、辐射骚扰（30MHz～300MHz） | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301581 |  |
| 141 | 固定式通用灯具 | 深圳市新大地灯饰有限公司 | 中山市沐宇灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | / 3234572-30全白（单色白光）非智能 |  | 标记、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301591 |  |
| 142 | 固定式通用灯具 | 深圳市启航照明科技有限公司 | 中山市龙亳照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 吸顶灯 | 220V 50/60Hz Q8117 | 2024-07-23 | 标记、接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301621 |  |
| 143 | 固定式通用灯具 | 中山市星的光照明有限公司 | 中山市星的光照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 黑色六方吸顶经典款送led暖光 特价款 |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护 | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301631 |  |
| 144 | 固定式通用灯具 | 深圳市胜南照明有限公司 | 中山市横栏镇灯营灯饰厂 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 8W-160W 220V～50Hz 移动式或固定式 | - | 标记、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301651 |  |
| 145 | 固定式通用灯具 | 中山市自然光照明科技有限公司 | 中山市自然光照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯 | 220V 20W-120W | 2024-03 | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301671 |  |
| 146 | 固定式通用灯具 | 中山市骐丞科技有限公司 | 中山市良印科技有限公司 | 广东省-中山市 | 三防吸顶灯 | AC220V-50Hz SFD-1 |  | 标记、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301681 |  |
| 147 | 固定式通用灯具 | 中山市晶饰名灯照明有限公司 | 中山市晶饰名灯照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 额定功率:5W-200W 额定电流0.108mA功率因数0.55 901-A款 | / | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 拼多多 | 4400242603301691 |  |
| 148 | 固定式通用灯具 | 深圳市柯瑞思灯饰有限公司 | 深圳市牧琪照明有限公司 | 广东省-深圳市 | LED吸顶灯 | 23CM-12W |  | 标记 | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301711 |  |
| 149 | 固定式通用灯具 | 深圳市赢泽灯饰有限公司 | 中山市楚景照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具（吸顶灯式/吊灯式） | 220V-240V |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、爬电距离和电气间隙、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 淘宝 | 4400242603301721 |  |
| 150 | 固定式通用灯具 | 中山市日毅灯饰有限公司 | 中山市日毅灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 220V～50HZ 固定式LED灯具 |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 阿里巴巴 | 4400242603301801 |  |
| 151 | 固定式通用灯具 | 中山市娜美克斯照明科技有限公司 | 中山市夜莺照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 轨道式LED灯具 | 220V 50/60Hz NM-GD124 | 2024-08 | 谐波电流 | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301821 |  |
| 152 | 固定式通用灯具 | 深圳市以光之名灯饰照明有限公司 | 钟楼区邹区慧锦灯具厂 | 江苏省-常州市 | 固定式LED灯具 | 220-240V～ 50/60Hz 36W（24*1.5W/LEDModule) HJ-A004 | / | 标记、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301831 |  |
| 153 | 固定式通用灯具 | 中山市侨升照明科技有限公司 | 中山市侨升照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具（LED吸顶灯）） | 36W 220-240V～ 50/60Hz QSXDD-XB-36W | 24-07 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 阿里巴巴 | 4400242603301841 |  |
| 154 | 固定式通用灯具 | 深圳市金雨莱灯饰照明有限公司 | 中山市澜枫照明电器厂 | 广东省-中山市 | 三防吸顶灯 | 20W F6011 |  | 标记、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301851 |  |
| 155 | 固定式通用灯具 | 深圳市华凰城照明电器有限公司 | 中山市金贤城照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具 | 220--240V 50/60Hz AD132 |  | 标记、结构（含光生物危害）、接地规定、防触电保护、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 淘宝 | 4400242603301861 |  |
| 156 | 固定式通用灯具 | 深圳市巨麦照明有限公司 | 中山市熠彩照明有限公司 | 广东省-中山市 | LED导轨灯 | 220V～ 50Hz 10W（1*10W/LED模块）） OTL-112S | / | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 淘宝 | 4400242603301871 |  |
| 157 | 固定式通用灯具 | 深圳市广联智通科技有限公司 | 深圳市广联智通科技有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式LED灯具 | 220V～50Hz RCL400A |  | 标记、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301891 |  |
| 158 | 固定式通用灯具 | 中山市浪险炮照明有限公司 | 中山市浪险炮照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | 220V~ 50Hz LXP7018 |  | 谐波电流 | 威凯检测技术有限公司 | 阿里巴巴 | 4400242603301901 |  |
| 159 | 固定式通用灯具 | 中山市普卓尔灯饰有限公司 | 中山市普卓尔灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 911（911-300黑、白光） |  | 标记、接地规定、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 阿里巴巴 | 4400242603301921 |  |
| 160 | 固定式通用灯具 | 中山市来适家居照明有限公司 | 中山市来适家居照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式白炽灯具 | 220V-240V~ 50/60Hz BM8801-1 |  | 标记、接地规定、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603301931 |  |
| 161 | 固定式通用灯具 | 中山市木严电子商务有限公司 | 中山市易烊灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | / 8611 | / | 标记、接地规定、谐波电流、爬电距离和电气间隙、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 | 拼多多 | 4400242603301941 |  |
| 162 | 固定式通用灯具 | 东莞市南城全科窗帘经营部 | 江门市欧美斯照明电器有限公司 | 广东省-江门市 | 节能LED吸顶灯 | LED 24W/36W | 2023 | 标记、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603302281 |  |
| 163 | 固定式通用灯具 | 东莞市南城锦恒五金经营部 | 中山市横栏镇雷强照明电器厂 | 广东省-中山市 | LED轨道灯 | 220V～50Hz 911-30 | 2022 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603302431 |  |
| 164 | 固定式通用灯具 | 顺德区容桂万盏灯饰经营部 | 广东柯迅照明电气有限公司中山第一分公司 | 广东省-中山市 | 晶莹系列 三防铁底盘吸顶灯 | AC220-240V 50/60Hz 30W KS-ZS-XD-JY-Y350-2 | K24S1 | 标记、谐波电流 | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603302661 |  |
| 165 | 固定式通用灯具 | 茂名市茂南区一声喊灯具照明店 | 中山市尊彩照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具 | 24W 220V～ 50Hz ZC-24 | 2024 | 标记、谐波电流 | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603302811 |  |
| 166 | 固定式通用灯具 | 湛江市霞山区光粒灯具商行 | 乐米照明（广东）有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | 220V～50Hz 30W LM-X2130 | 2024-07-18 | 标记、结构（含光生物危害）、接地规定、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603302861 |  |
| 167 | 固定式通用灯具 | 端州区兆辉灯饰店 | 佛山市航动照明科技有限公司 | 广东省-佛山市 | 固定式LED灯具 | AC180-240V 50/60Hz 40W HDG-40 40W(40×1.0W/LED模块) | 2024 | 标记、外部接线和内部接线、接地规定、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603302941 |  |
| 168 | 固定式通用灯具 | 新会区启航五金商行（个体工商户） | 中山市铭昊照明灯具有限公司 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯 | AC220V 50/60Hz 28W MHXDD-28W-01 | 2024-01 | 标记、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603303041 |  |
| 169 | 固定式通用灯具 | 珠海香洲区前山科为灯饰商行 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 广东省-佛山市 | 固定式导轨灯 | 30W 220V-240V～ 50/60Hz HS-4036C30 | 2023-05 | 标记、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603303221 |  |
| 170 | 固定式通用灯具 | 珠海大成灯饰有限公司 | 广东捷皓光电科技有限公司 | 广东省-江门市 | LED导轨灯 | 30W 220V～50Hz B2330 | 2403044610 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603303261 |  |
| 171 | 固定式通用灯具 | 中山市佐辉灯饰有限公司 | 中山市奇丽光电有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | 220-240V～50/60Hz MJ-007 |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 淘宝 | 4400242603303411 |  |
| 172 | 固定式通用灯具 | 深圳市音书科技有限公司 | 中山市赞旗照明有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具（LED灯具） | AC220V 50Hz 10W X-B0107BK40 |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603303421 |  |
| 173 | 固定式通用灯具 | 深圳市颖上照明有限公司 | 深圳市多亮点照明有限公司 | 广东省-深圳市 | 吸顶灯 | AC 220V～28W 50Hz | 2024-3-12 | 标记、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603303431 |  |
| 174 | 固定式通用灯具 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 广东省-深圳市 | 幻彩吸顶灯 T1 | 220-240V~ 50/60Hz Max0.15A HCXDD11LM |  | 标记 | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603303441 |  |
| 175 | 固定式通用灯具 | 中山市贤齐灯饰有限公司 | 中山市贤齐灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 220V～ | 2024-08 | 标记 | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603303481 |  |
| 176 | 固定式通用灯具 | 中山市兰因灯饰有限公司 | 中山市陆艺照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | 220V-50Hz |  | 标记、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603303491 |  |
| 177 | 固定式通用灯具 | 深圳市若奇科技有限公司 | 中山市箭行天下灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具（LED吸顶灯） | 220V-240V~ 50/60Hz JP1XD0201204 | 2024-06 | 防触电保护、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603303521 |  |
| 178 | 固定式通用灯具 | 深圳市丹尼诗灯饰有限公司 | 中山市辰麦贸易有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具（LED吸顶灯） | 220-240V～ 50/60Hz 38W（1×38W/LED Module） CM8091 |  | 结构（含光生物危害）、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 威凯检测技术有限公司 | 京东 | 4400242603303551 |  |
| 179 | 嵌入式灯具 | 广东光随我意照明有限公司 | 广东光随我意照明有限公司 | 广东省-广州市 | 射灯 | 5W 5505-5W-1 | 2024-09 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203319101 |  |
| 180 | 嵌入式灯具 | 江门市海豚电器有限公司 | 中山市小榄镇小朵灯饰厂 | 广东省-中山市 | 嵌入式筒射灯 | 7W | 2024-07 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压（电源端子） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203318531 |  |
| 181 | 嵌入式灯具 | 中山市勇朗照明电器有限公司 | 中山市扬尔灯饰厂 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 48W DBW-PBD-01-43 | 2024 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 淘宝 | 4400241203318491 |  |
| 182 | 嵌入式灯具 | 中山市上乘企业管理有限公司 | 中山市环芯电器有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 28W DBW-PBD-03-4 | 2024 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203318481 |  |
| 183 | 嵌入式灯具 | 中山市富俊照明有限公司 | 中山市长实照明有限公司 | 广东省-中山市 | P02全光谱平板灯 烤漆白 | 30W 30X01 | 2024-01-29 / | 谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 抖音 | 4400241203318471 |  |
| 184 | 嵌入式灯具 | 中山市时新照明有限公司 | 合肥品冠照明电器科技有限责任公司 | 安徽省-合肥市 | 嵌入式LED灯具 | 5W(7×1W/LED模块) RSD-HYSD-05 | 2024-07 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203318441 |  |
| 185 | 嵌入式灯具 | 广东钜豪照明电器有限公司 | 广东钜豪照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具 | 8W(14×1W/LEDModule) JH-T9188 | 2024 24004 | 谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203318421 |  |
| 186 | 嵌入式灯具 | 深圳市大系科技有限公司 | 中山市良尚智能科技有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 9W （1×9W/LED Module） LSZB909-B/LED | 2023-08-02 / | 标记、外部接线和内部接线 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203318411 |  |
| 187 | 嵌入式灯具 | 中山市得焺照明有限公司 | 中山市得焺照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具-防眩射灯 | 12W(1×12W/LED模块) DS-OR-12COB | 2024-08 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203318381 |  |
| 188 | 嵌入式灯具 | 中山市得焺照明有限公司 | 中山市得焺照明有限公司 | 广东省-中山市 | LED超薄平板灯 | 24W CXPBD-005 | 2024-05 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203318351 |  |
| 189 | 嵌入式灯具 | 珠海摩灯时代灯饰有限公司 | 中山市瑞富电器有限公司 | 广东省-中山市 | LED面板筒灯 | 4W DF-2304 | 2024 / | 标记、骚扰电压(电源接口)、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、显色指数 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203318341 |  |
| 190 | 嵌入式灯具 | 深圳市凯图照明有限公司 | 深圳市沐歌灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 嵌入式灯具 | 7W AQ356 | 2024-07 / | 谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203318301 |  |
| 191 | 嵌入式灯具 | 深圳市羊博士科技有限公司 | 广东省本实照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 5W SN-THD-5 | 2024-01-26 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203318251 |  |
| 192 | 嵌入式灯具 | 中山市上乘企业管理有限公司 | 中山市环芯电器有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 20W HX-MBD-002-81 | 2024 / | 外部接线和内部接线、防触电保护、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203318241 |  |
| 193 | 嵌入式灯具 | 江门极点照明科技有限公司 | 江门极点照明科技有限公司 | 广东省-江门市 | 嵌入式LED灯具 | 7W(1×7W/LED模块) HEEP-TH-E0011 | 2024-06 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203318231 |  |
| 194 | 嵌入式灯具 | 中山市今热技术服务有限公司 | 中山市卡迪生照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具（LED） | 7W 3718-XD8W7WNPRO-400 | 2024 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203318211 |  |
| 195 | 嵌入式灯具 | 中山市群材照明有限公司 | 中山市群材照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯 | 12W N072 | 2024-06 / | 能效等级（光效）、能效限定值（光效） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 淘宝 | 4400241203318141 |  |
| 196 | 嵌入式灯具 | 深圳市汇光灯科技有限公司 | 中山市良尚智能科技有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 10W(1×10W/LED Module) LSZB1010-B/LED | 2024 / | 骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203318131 |  |
| 197 | 嵌入式灯具 | 深圳市丹尼诗灯饰有限公司 | 中山市长月灯饰厂 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具（嵌天花板式） | 5W(1×5W/LED模块) CY-8002 | 2024-07-28 07252024 | 外部接线和内部接线 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203318121 |  |
| 198 | 嵌入式灯具 | 中山市今热技术服务有限公司 | 中山市卡迪生照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具（LED天花灯）501-1 | 7W 3162-7W | 2024-06 / | 标记 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203318111 |  |
| 199 | 嵌入式灯具 | 中山市朵趣照明经营部 | 中山市黑客照明有限公司 | 广东省-中山市 | LED超薄系列筒灯 | 18W HK-LED18 | 2023 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、显色指数 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 抖音 | 4400241203318051 |  |
| 200 | 嵌入式灯具 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 广东省-深圳市 | 嵌入式LED灯具 | 10W SP-0005 | 2024-01 / | 标记、外部接线和内部接线 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 拼多多 | 4400241203317501 |  |
| 201 | 嵌入式灯具 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 广东省-深圳市 | LED嵌入式射灯 | 10W(1×10W/LED Module) SP-Q306 | 2023 / | 谐波电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 小红书 | 4400241203317491 |  |
| 202 | 嵌入式灯具 | 东莞市蓝诚电子有限公司 | 东莞市祁江照明有限公司 | 广东省-东莞市 | LED平板灯 | 36W DDDM-PB4545-36W | 2024-03 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、接地规定、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 440024120331746 |  |
| 203 | 嵌入式灯具 | 广州米客家居有限公司 | 广东米客智能家居有限公司 | 广东省-广州市 | LED平板灯 | 20W M-PD02(300*300)平板灯 | 2024-07-01 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203317451 |  |
| 204 | 嵌入式灯具 | 中山市格晟灯饰厂 | 中山市格晟灯饰厂 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具-防眩筒灯 | 5W(1×5W/LED Module) GS-OR-5C0B | 2024-07 / | 骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203317421 |  |
| 205 | 嵌入式灯具 | 深圳市泰维昌舒灯饰有限公司 | 中山市欧昱照明有限公司 | 广东省-中山市 | LED筒灯 | 7W（1*7W）LED模块 OUY-深防眩筒灯 | 2024-04 / | 结构 （含光生物危害）、谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、显色指数 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203317411 |  |
| 206 | 嵌入式灯具 | 深圳市尊皇照明有限公司 | 广东博途照明科技有限公司 | 广东省-佛山市 | LED2.5寸光芒筒灯 | 6W | 2024 2024/Ⅰ | 标记、爬电距离和电气间隙 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203317331 |  |
| 207 | 嵌入式灯具 | 深圳市贝衣辰商贸有限公司 | 中山市哲润光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | LED声光控筒灯 | 5W | 2024-04 / | 标记、结构 （含光生物危害）、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203317281 |  |
| 208 | 嵌入式灯具 | 中山市君舰电子商务有限责任公司 | 中山市立智照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具 | LZ-3108-5 5W（10×0.5W/LED模块） LZ-3108-5 | 2024-02 / | 结构 （含光生物危害）、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 小红书 | 4400241203317081 |  |
| 209 | 嵌入式灯具 | 广州东悦电子商务有限公司 | 常州雷雷照明有限公司 | 江苏省-常州市 | 感应平板灯 | 20W / | 2024-07 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203316701 |  |
| 210 | 嵌入式灯具 | 深圳市昊兴通信息技术有限公司 | 常州雷雷照明有限公司 | 江苏省-常州市 | LED筒灯 | 6瓦 / | 2024-07 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口)、能效等级（光效）、 能效限定值（光效） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203316681 |  |
| 211 | 嵌入式灯具 | 中山市卡迪森灯饰有限公司 | 中山市卡迪生照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具（LED） | 5W 9975 | 2024 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203316661 |  |
| 212 | 嵌入式灯具 | 中山市中瑞灯饰照明有限公司 | 中山市中瑞灯饰照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 5W(10×0.5W/LED Module) QX-LEDT1005 | 2024-03 / | 骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203316631 |  |
| 213 | 嵌入式灯具 | 广东顺德路易华登光电科技有限公司 | 中山市赏芯悦目照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | LED光学系列COB天花灯 | 7W LW-GLC2007 | 2024-06 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203316411 |  |
| 214 | 嵌入式灯具 | 东莞市汇唐光电科技有限公司 | 东莞市汇唐光电科技有限公司 | 广东省-东莞市 | 嵌入式灯具（水母云智能双色射灯） | 7W HTSL8247D75B/HTSL8247D75W | 2024-06-05 / | 谐波电流、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203316341 |  |
| 215 | 嵌入式灯具 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 广东省-深圳市 | LED嵌入式射灯 | 10W(1×10W/LED Module) SP-Q019 | 2024-01 / | 标记 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316331 |  |
| 216 | 嵌入式灯具 | 深圳市巨麦照明有限公司 | 中山市良尚智能科技有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 7W（1×7W/LED Module） LSZB707-B/LED | 2024 / | 爬电距离和电气间隙、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316321 |  |
| 217 | 嵌入式灯具 | 广东新特丽照明电器有限公司 | 广东新特丽照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具（LED天花灯） | 7W（1×7W/LED模块） L70010213 | 2021-07-29 / | 外部接线和内部接线、谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203316281 |  |
| 218 | 嵌入式灯具 | 中山市博朗照明科技有限公司 | 中山市博朗照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 豪洛美嵌入式LED灯具 | 5W（1×5W/LED模块） HLM3096 | 2024-04-26 / | 骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 拼多多 | 4400241203316231 |  |
| 219 | 嵌入式灯具 | 深圳市光明新区公明金创兴五金店 | 佛山市福之照照明电器科技有限公司 | 广东省-佛山市 | LED嵌入式灯具 | 12W(39×0.5W/LED模块) XHTD-12W | 2024-02 / | 谐波电流、骚扰电压(电源接口)、显色指数 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203315201 |  |
| 220 | 嵌入式灯具 | 珠海市香洲奔豪照明器材商行 | 广东奔豪照明有限公司 | 广东省-江门市 | LED筒灯 | 7W BHX302-7W | 2024-04 / | 标记、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203315141 |  |
| 221 | 嵌入式灯具 | 东莞市成东电器有限公司 | 佛山市浩华光电科技有限公司 | 广东省-佛山市 | 嵌入式LED灯具 | 5W(14×1W/LED模块) HY-TD01-05 | 2024-01 / | 结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203315031 |  |
| 222 | 嵌入式灯具 | 深圳市起邦照明科技有限公司 | 深圳市起邦照明科技有限公司 | 广东省-深圳市 | 嵌入式LED灯具 | 10W(10×1W/LED Module) QB-132 | 2024-08 / | 谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203314201 |  |
| 223 | 嵌入式灯具 | 深圳市铜之光照明电器有限公司 | 中山市般若照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 7W(1×7W/LED Module) SN-QC01/7 | 2023-05-15 / | 爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203314191 |  |
| 224 | 嵌入式灯具 | 深圳市宝安区宏和泰灯饰商行 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | LED嵌入式灯具 | 9W（1×9W/LED模板） 飞翔003/9W（4000K） | 2023-12 / | 外部接线和内部接线 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203314151 |  |
| 225 | 嵌入式灯具 | 中山市得焺照明有限公司 | 中山市得焺照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具-防眩射灯 | 9W(1×9W/LED模块) DS-OR-9C0B | 2024-08 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203313291 |  |
| 226 | 嵌入式灯具 | 广州千妍贸易有限公司 | 徐州惜辞科技有限公司 | 江苏省-徐州市 | LED筒灯 | 6W | 2024 / | 标记、爬电距离和电气间隙 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203313281 |  |
| 227 | 嵌入式灯具 | 中山市先盛照明有限公司 | 瑞安长实照明有限公司 | 浙江省-温州市 | LED灯具 | 7W / | 2024-07-20 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、显色指数 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203313271 |  |
| 228 | 嵌入式灯具 | 广州锦探贸易有限公司 | 江门市江海区家家点灯饰有限公司 | 广东省-江门市 | 嵌入式灯具 | 3W JJD-103 | 2024-05-06 / | 标记、结构 （含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源接口)、能效等级（光效）、能效限定值（光效） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203313261 |  |
| 229 | 嵌入式灯具 | 深圳市伊凯优电子商务有限公司 | 中山市光途照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 7W(1×7W/LED模块) ZY-093-7W | 2024-07 / | 外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203313251 |  |
| 230 | 嵌入式灯具 | 廉江市石城旭升建材店 | 厦门开际照明电器有限公司 | 福建省-厦门市 | XF01洗墙灯 嵌入式LED灯具 | 12W TD912 | 2023-11 / | 谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203313191 |  |
| 231 | 嵌入式灯具 | 深圳市麦丹尼家饰用品有限公司 | 中山市光幕灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具（LED天花灯） | 10W(1*10/LED模块) M33-10W | 2024-07 / | 能效等级（光效）、能效限定值（光效） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203312191 |  |
| 232 | 嵌入式灯具 | 中山市深防照明有限公司 | 中山市深防照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 12W(1×12W/LED模块) XS-D40335-12 | 2024-8 / | 标记 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203312181 |  |
| 233 | 嵌入式灯具 | 汕尾市红海湾东洲财记五金店 | 广东俊朗照明有限公司 | 广东省-佛山市 | 俊尚二代系列LED筒灯 | 9W（14×1W/LED模块） JL-TD009W51A | 2023-04 / | 谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203312161 |  |
| 234 | 嵌入式灯具 | 海丰爱牧龙装饰工程有限公司 | 中山市达祥照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具 | 30W DX-30W | 2023-04 / | 标记、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203312141 |  |
| 235 | 嵌入式灯具 | 汕头市龙湖区金锋灯饰行 | 中山市西电照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 新三代筒灯 | 6W（8×1W/LED模块） CE-D250-6W | 2024-03 / | 标记、外部接线和内部接线 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203312021 |  |
| 236 | 嵌入式灯具 | 清远市清城区小市越强商行 | 中山市赏芯悦目照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 无垠系列洗墙灯 | 10W（1×10W/LED Module） LW-GDXQD-C75-10 | 2024-01 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203311241 |  |
| 237 | 嵌入式灯具 | 清远市清城区小市创华富灯饰店 | 佛山市浩华光电科技有限公司 | 广东省-佛山市 | 嵌入式LED灯具 | 5W（14×1W/LED模块） HY-TD03-05 | 2024-03 / | 爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防尘和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203311221 |  |
| 238 | 嵌入式灯具 | 韶关市晨峰工程有限公司 | 广东亮信光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | LED筒灯 | 7W（6×1W/LED模块） LXD-7W 4000K | 2023-05 / | 谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效） | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203311181 |  |
| 239 | 嵌入式灯具 | 武江区好艳阳天灯饰行 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | LED嵌入式灯具 | 10W（1×10W/LED模块） 飞翔T005/10W（COB/4000K） | 2023-03 / | 标记、外部接线和内部接线 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203311171 |  |
| 240 | 嵌入式灯具 | 龙川县联利五金建材商行 | 中山市视匠科技有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 9W（12×1W/LED模块） SN-TD-9W/A4 | 2023-11 / | 谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203311121 |  |
| 241 | 嵌入式灯具 | 梅州市梅县区冠濠灯具店 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 浙江省-杭州市 | 嵌入式灯具 | 6W（16×1W LED Module） BA01A03-6 | 2023-09 M230525001 | 骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203311071 |  |
| 242 | 水族箱灯具 | 广州奇康兴辰水族科技有限公司 | 中山市东凤镇荣兴达水族器材厂 | 广东省-中山市 | 水族箱灯具 | GX-A400 10W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300471 |  |
| 243 | 水族箱灯具 | 广州市蓝宝水族科技有限公司 | 广州市蓝宝水族科技有限公司 | 广东省-广州市 | LED灯架 | Dee-30 12W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、骚扰电压(电源端口)、 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300551 |  |
| 244 | 水族箱灯具 | 中山市松宝电器有限公司 | 中山市松宝电器有限公司 | 广东省-中山市 | 全光谱水草支架灯 | N-460 14W | 2024 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103300991 |  |
| 245 | 水族箱灯具 | 中山市紫峰鼎电子商务有限公司 | 中山市松宝电器有限公司 | 广东省-中山市 | 全光谱水草支架灯 | N-260 10W | 2024 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301051 |  |
| 246 | 水族箱灯具 | 饶平县柚盾科技有限公司 | 中山市索迪照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | LED南美照射调焦灯 | SD-028BS 5.6W | 2024-06 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口)、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301071 |  |
| 247 | 水族箱灯具 | 饶平县金利佳机电有限公司 | 饶平县金利佳机电有限公司 | 广东省-潮州市 | 迷你夹灯 | D-1 3W |  | 标记、耐热、耐火和耐起痕、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400240103301121 |  |
| 248 | 水族箱灯具 | 中山市京业电器有限公司 | 中山市京业电器有限公司 | 广东省-中山市 | 京业圣影led鱼缸照明增艳神灯 | SSG-400 8W（更改：8W/SSG-400） | 2024 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301141 |  |
| 249 | 水族箱灯具 | 中山市索迪照明电器有限公司 | 中山市索迪照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 铝合金全光谱水草灯 | SD-T8-390F 9.6W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301151 |  |
| 250 | 水族箱灯具 | 中山市康之杰电器有限公司 | 中山市康之杰电器有限公司 | 广东省-中山市 | LED铝合金专业鱼缸灯 | / 12W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301171 |  |
| 251 | 水族箱灯具 | 广州涂宠电子商务有限公司 | 中山市亚垚森电器有限公司 | 广东省-中山市 | 水草架灯 | B-300B 7.5W | 2024 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301181 |  |
| 252 | 水族箱灯具 | 深圳千浔水族科技有限公司 | 千浔智造（中山）日用制品有限公司 | 广东省-中山市 | 睿光·全场景水族用灯 | UA-09 9W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301191 |  |
| 253 | 水族箱灯具 | 中山市羽点科技有限公司 | 中山市松宝电器有限公司 | 广东省-中山市 | 全光谱水草支架灯 | M-27 9W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301211 |  |
| 254 | 水族箱灯具 | 原始部落（深圳）宠物用品有限公司 | 中山市小缸电器有限公司 | 广东省-中山市 | LED铝合金水草灯 | GX-S300 13W |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301221 |  |
| 255 | 水族箱灯具 | 广东闽江水族实业有限公司 | 广东闽江水族实业有限公司 | 广东省-江门市 | 闽江LED水族灯 | MJ-LED45AW 4.5W(32×0.5W/LED 模块） |  | 结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301641 |  |
| 256 | 水族箱灯具 | 广东闽江水族实业有限公司 | 广东闽江水族实业有限公司 | 广东省-江门市 | 闽江LED水族灯 | MJ-LED60AW 6W(44×0.5W/LED 模块） |  | 结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301651 |  |
| 257 | 水族箱灯具 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 森森集团股份有限公司 | 广东省-广州市 | 水族箱灯具 | ADP-160C 2W | 2023-06 | 标记、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压(电源端口) | 广东产品质量监督检验研究院 | 唯品会 | 4400240103301661 |  |
| 258 | 水族箱灯具 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 森森集团股份有限公司 | 广东省-广州市 | 水族箱灯具 | ADP-250C 3.5W | 2024-03 | 标记、耐热、耐火和耐起痕 | 广东产品质量监督检验研究院 | 唯品会 | 4400240103301671 |  |
| 259 | 水族箱灯具 | 佛山市宝潮宠物用品有限公司 | 广州市蓝宝水族科技有限公司 | 广东省-广州市 | 水草筒灯 | Dee-100B 24W | 2024 | 标记骚扰电压（电源端口）、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301021 |  |
| 260 | 水族箱灯具 | 深圳市老渔匠实业有限公司 | 深圳市老渔匠实业有限公司 | 广东省-深圳市 | 水族箱灯具 | HX-26 / | 2024 | 标记、谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301161 |  |
| 261 | 水族箱灯具 | 中山市心生电子科技有限公司 | 中山市心生电子科技有限公司 | 广东省-中山市 | 比多克4排超宽超亮水草灯 | BDK-1 18W |  | 标记、谐波电流、骚扰电压（电源端口） | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301201 |  |
| 262 | 水族箱灯具 | 佛山市艺海商贸有限公司 | 中山市松宝电器有限公司 | 广东省-中山市 | T8单排变色潜水灯 | 3W T8-290F | 2024-01 / | 标记、结构 （含光生物危害）、外部接线和内部接线、骚扰电压(电源端口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203318611 |  |
| 263 | 水族箱灯具 | 深圳市名喜贸易有限公司 | 森森集团股份有限公司 | 浙江省-舟山市 | 水族箱灯具 | 22W ADO-1300W | 2024-06 / | 标记、结构 （含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316451 |  |
| 264 | 水族箱灯具 | 东莞森墨电子科技有限公司 | 中山市索迪照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 四排水草生长灯18cm 6W 增艳 | 6W SD-018LB | 2024-04 / | 标记、结构 （含光生物危害）、外部接线和内部接线、防尘、防固体异物和防水、骚扰电压(电源端口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 淘宝 | 4400241203316431 |  |
| 265 | 水族箱灯具 | 佛山市宝潮宠物用品有限公司 | 广州市蓝宝水族科技有限公司 | 广东省-广州市 | 水族夹灯 | 7W Dee-Q8 | 2024 / | 标记、结构 （含光生物危害）、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316421 |  |
| 266 | 水族箱灯具 | 中山市索迪照明电器有限公司 | 中山市索迪照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 超薄筒灯 | 30W SD-1030 | 2024-06 / | 标记、结构 （含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316041 |  |
| 267 | 水族箱灯具 | 中山市索迪照明电器有限公司 | 中山市索迪照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | LED全光谱高亮鱼缸筒灯 | 35W SD-1035 | 2024-06 / | 标记、结构 （含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316021 |  |
| 268 | 水族箱灯具 | 清远市清城区新城快乐水族馆 | 中山市松宝电器有限公司 | 广东省-中山市 | T8单排变色潜水灯 | 14W T8-15W-150D | 2024 / | 标记、结构 （含光生物危害）、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源端口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203311251 |  |
| 269 | 可移式通用灯具 | 蓬江区旭晨商行 | 佛山市顺德区东弘雅照明有限公司 | 广东省-佛山市 | 可移式LED灯具 | DH-8032 220V～ 50Hz 0.08A |  | 标记、谐波电流、辐射骚扰（30Mz~1GHz） | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300091 |  |
| 270 | 可移式通用灯具 | 蓬江区大祥批发商行 | 佛山市顺德区东弘雅照明有限公司 | 广东省-佛山市 | 可移式LED灯具 | DH-8035 220V～ 50Hz 0.08A |  | 标记、谐波电流、辐射骚扰（30Mz~1GHz） | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300111 |  |
| 271 | 可移式通用灯具 | 蓬江区亿豪商行 | 佛山市顺德区东弘雅照明有限公司 | 广东省-佛山市 | 可移式LED灯具 | DH-8036 220V～ 50Hz 0.08A |  | 标记、谐波电流、辐射骚扰（30Mz~1GHz） | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300121 |  |
| 272 | 可移式通用灯具 | 无印良品（上海）商业有限公司佛山顺德分公司 | 无印良品（上海）商业有限公司 | 上海市-静安区 | LED台式灯 | MS-DLW1CN 100-240V～ 50/60Hz 6.5W 63mA | 2023-11-01 | 谐波电流、骚扰电压 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300161 |  |
| 273 | 可移式通用灯具 | 广州市亮百将灯饰电器有限公司 | 松下电气机器（北京）有限公司 | 北京市北京经济技术开发区 | 可移式灯具 | HHLT0652 220V～ 50Hz | 2023-06-05 | 谐波电流、辐射骚扰（30Mz~1GHz） | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300521 |  |
| 274 | 可移式通用灯具 | 深圳市盖伦灯饰有限公司 | 中山市横栏镇邦顶灯饰厂 | 广东省-中山市 | 台灯落地灯 | XY6638 |  | 标记 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 京东 | 4400242503300551 |  |
| 275 | 可移式通用灯具 | 中山市钦浦照明有限公司 | 中山市钦浦照明有限公司 | 广东省-中山市 | 可移式灯具 | QPT-003-16 16W 220V 50Hz |  | 标记、结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压、辐射骚扰、谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 京东 | 4400242503300601 |  |
| 276 | 可移式通用灯具 | 深圳市斑莱德科技有限公司 | 深圳市斑莱德科技有限公司 | 广东省-深圳市 | 可移式灯具 | T301 220-240V~50/60Hz |  | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503300701 |  |
| 277 | 可移式通用灯具 | 东莞市优优照明科技有限公司 | 东莞市优优照明科技有限公司 | 广东省-东莞市 | LED可移式灯具 | C3-05W 220-240V～ 50/60Hz 8W |  | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503301071 |  |
| 278 | 可移式通用灯具 | 广州拎信贸易有限公司 | 佛山市威光特照明科技有限公司 | 广东省-佛山市 | 智能感应护眼灯 | TDJ-017-060 220V 50/60Hz 0.06A 14W(70×0.2W/LED) |  | 标记、结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、防触电保护、骚扰电压、辐射骚扰、谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 京东 | 4400242503301461 |  |
| 279 | 可移式通用灯具 | 惠州市简联照明科技有限公司 | 惠州市简联照明科技有限公司 | 广东省-惠州市 | 可移式LED灯具 | JL-LTJ16C 220V～50/60Hz 0.1A 16W（98×0.5W/LED模块） | 2024-7-27 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503301651 |  |
| 280 | 可移式通用灯具 | 中山市倍荣照明科技有限公司 | 中山市汇赢照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 智能感应护眼灯 | TDD－002－040 220V～50/60Hz 0.05A 12W(60×0.2W/LED) |  | 标记、结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压、辐射骚扰、谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503301711 |  |
| 281 | 可移式通用灯具 | 深圳市泰势好科技有限公司 | 中山市小榄镇庄煜灯饰制造厂 | 广东省-中山市 | LED落地灯 | L1012 DC 5V2A 10W | 2024-04-25 | 标记、结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压、辐射骚扰、谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503301741 |  |
| 282 | 可移式通用灯具 | 深圳市丁罗科技有限公司 | 中山市汇芯光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | 落地灯 | HX-X2202 110V-240V 5W～60W |  | 标记、结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压、辐射骚扰、谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503301791 |  |
| 283 | 可移式通用灯具 | 深圳市宏盛贵科技有限公司 | 深圳市新宝量电子科技有限公司 | 广东省-深圳市 | 阅读台灯 | 1516 5VDC 1A、10.0W | 2023-05 | 标记、结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压、谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503301851 |  |
| 284 | 可移式通用灯具 | 中山市振牛照明有限公司 | 中山市汇芯光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | 台灯 | HX-ZM6648 110V-240V、5W～60W | 2024-07 | 标记、结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压、谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503302091 |  |
| 285 | 可移式通用灯具 | 珠海栩简美治网络科技有限公司 | 中山市汇芯光电科技有限公司 | 广东省-中山市 | 台灯 | HX-ZM6614 220V/50Hz | 2024-08 | 标记、结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压、辐射骚扰、10谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503302111 |  |
| 286 | 可移式通用灯具 | 佛山市胜创灯饰有限公司 | 佛山市富麟灯饰有限公司 | 广东省-佛山市 | 台灯 | FLT021 220V～50Hz 1XMAX40W |  | 外部接线和内部接线 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503302461 |  |
| 287 | 读写台灯 | 佛山市合旺电子商务有限公司 | 佛山市威光特照明科技有限公司 | 广东省-佛山市 | 可移式通用灯具 | 9W（84×0.2W/LED） TDJ-009-040 | 2023-10 / | 谐波电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、显色指数 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203318461 |  |
| 288 | 读写台灯 | 佛山创宏锋贸易有限公司 | 中山市绿视宝电子科技有限公司 | 广东省-中山市 | 可移式LED灯具 | 17W（98×0.2W/LED模块+1×0.2W/LED模块） N627 | 2024-03 / | 辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203317131 |  |
| 289 | 读写台灯 | 广东太格尔电源科技有限公司 | 广东太格尔电源科技有限公司 | 广东省-汕头市 | 读写台灯 | 13.5W(81×0.5W/LED模块) YG-8802 | 2024-01 / | 谐波电流、辐射骚扰（30MHz～1GHz） | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 拼多多 | 4400241203316671 |  |
| 290 | 读写台灯 | 惠州市简联照明科技有限公司 | 惠州市简联照明科技有限公司 | 广东省-惠州市 | 可移式LED灯具 | 16W（98*0.5W/LED模块） JL-LTT16A | 2024-07-22 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316351 |  |
| 291 | 读写台灯 | 广东太格尔电源科技有限公司 | 广东太格尔电源科技有限公司 | 广东省-汕头市 | 读写台灯 | 14W（52×0.5W/LED模块） YG-8604 | 2023-07 YG8604R0I9 | 骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316271 |  |
| 292 | 读写台灯 | 广州昇莱生物科技有限公司 | 苏州优童智能科技有限公司 | 江苏省-苏州市 | 可移式LED灯具 | 16W（96×0.2W/LED模块） T5 | 2024 / | 骚扰电压(电源接口) | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316201 |  |
| 293 | 投光灯具 | 广东华朗光电科技有限公司 | 广东华朗光电科技有限公司 | 广东省-江门市 | LED投光灯 | 60W HL-2 | 2024-08 / | 标记 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203318881 |  |
| 294 | 投光灯具 | 广东凯铭照明科技有限公司 | 广东凯铭照明科技有限公司 | 广东省-江门市 | LED投光灯 | 50W GLT01-S1-X12 | 2024-09-12 / | 标记 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203318871 |  |
| 295 | LED控制装置 | 中山市达众光电有限公司 | 中山市达众光电有限公司 | 广东省-中山市 | LED控制装置 | 220-240～50/60Hz DZ-CCC/CE-FD-50-72W-190mAX2 | 2024-09 | 异常状态 | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603303091 |  |

附件2

销售领域仅谐波电流项目不合格产品名单

| 序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产 单位 | 标称生产单位所在地 | 产品 名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 电商平台 | 报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式通用灯具 | 深圳百安居装饰建材有限公司南山店 | 昕诺飞灯具（上海）有限公司 | 上海市-闵行区 | LED支架灯 | BN058C LED5/L600 6.5W/34×0.2W/LED Module |  | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300011 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 2 | 固定式通用灯具 | 深圳市宝安区西乡伟利来灯饰商行 | 松下电气机器（北京）有限公司 | 北京市-大兴区 | 固定式灯具 | HHXC2622L 24W（58×0.4W/LED模块） | 2024-01-12 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300071 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 3 | 固定式通用灯具 | 惠州永鑫达灯饰有限公司 | 松下电气机器（北京）有限公司 | 北京市-大兴区 | 固定式灯具 | HHXC2635L 24W(58×0.4W/LED模块) | 2023-12-20 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300101 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 4 | 固定式通用灯具 | 深圳市龙岗区龙城街道叶茂林灯饰材料商行 | 浙江德力西国际电工有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式LED灯具（吸顶灯） | D-MX107-012S 12W（18×1.5W/LED模块） | 2024-03 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300141 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 5 | 固定式通用灯具 | 广州市长裕电器有限公司 | 松下电气机器（北京）有限公司 | 北京市-大兴区 | 固定式灯具 | HHXC1606L 6W（15×0.35W/LED 模块） | 231023 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 | 淘宝 | 4400240103300151 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 6 | 固定式通用灯具 | 汕头市龙湖区金锋灯饰行 | 广东广兴洲照明有限公司 | 广东省-佛山市 | 固定式LED灯具 | TDM-1825 18W(42×0.5W/LED Module) | 2021-10 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103301351 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 7 | 固定式通用灯具 | 广东俊朗松田电器有限公司 | 广东俊朗照明有限公司 | 广东省-佛山市 | 固定式LED灯具 | JL306D375D2-DS24W-001-B 24W(32×1.5W/LED模块) |  | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 | 天猫 | 4400240103301631 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 8 | 固定式通用灯具 | 深圳市嘉奇供应链管理有限公司 | 西蒙电气（中国）有限公司 | 江苏省-南通市 | 固定式LED灯具 | LCR10/1-90-A 10W(15×1W/LED) | 2022-03 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 | 京东 | 4400240103301891 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 9 | 固定式通用灯具 | 东莞杰光灯饰有限公司 | 东莞杰光灯饰有限公司 | 广东省-东莞市 | 固定式灯具 | 220-240V~ 50/60Hz 204867C |  | 谐波电流 | 威凯检测技术有限公司 | 天猫 | 4400242603303451 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 10 | 读写台灯 | 广州久量电子商务有限公司 | 肇庆久量光电科技有限公司 | 广东省-肇庆市 | LED暖白光台灯 | 8.5W（42×0.2W/颗LED） DP-1065 | 2021-07-01 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316191 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 11 | 嵌入式灯具 | 遂溪县遂城大彩景照明总汇 | 广东亮诚智能科技有限公司 | 广东省-中山市 | LED筒射灯 | 7W(14×1W/LED模块) LXD-7W 4000K | 2023 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203313161 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 12 | 读写台灯 | 揭阳市榕城区胜柏通讯器材店 | 江苏达伦电子股份有限公司 | 江苏省-苏州市 | 可移式LED灯具 | 8W（48×0.2W/LED模块+3×1W/LED模块） DL-01W | 2020 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203312111 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 13 | 嵌入式灯具 | 武江区浩昌商行 | 西门子（中国）有限公司 | 北京-北京市 | 嵌入式灯具 | 14W(4×4×1.0W/LED模块) 5UH6321-6NC01 | 2024-03-21 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203311191 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 14 | 可移式通用灯具 | 佛山市顺德区大良淘金书店 | 广东久量股份有限公司 | 广东省-广州市 | LED台灯 | DP-6031 100-240V～ 50/60Hz 0.18A 9W | 2024-05 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300071 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 15 | 可移式通用灯具 | 佛山市顺德区大良淘金书店 | 广东科端电子有限公司 | 广东省-清远市 | LED台灯 | TGX-AC10 100-240V～ 50/60Hz 10W | 2023-06 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300081 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 16 | 可移式通用灯具 | 江门市蓬江区珠光灯饰商店 | 鹤山市明可达实业有限公司 | 广东省-鹤山市 | LED可移式灯具 | MT-L81DX 100-240V～50/60Hz |  | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300151 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 17 | 可移式通用灯具 | 广东甘成实业投资有限公司广州白云销售第一分公司 | 江苏达伦电子股份有限公司 | 江苏省-常熟市 | 智选达伦智能台灯3i | DL-01WPro 220-240V~ 50/60Hz | 2023-12-19 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300171 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 18 | 可移式通用灯具 | 广东甘成实业投资有限公司广州白云销售第一分公司 | 江苏达伦电子股份有限公司 | 江苏省-常熟市 | 智选达伦智能台灯3 | DL-3HW 220-240V~ 50/60Hz | 2023-11 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300181 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 19 | 可移式通用灯具 | 郁南县好邻居电器专柜 | 广东久量股份有限公司 | 广东省-广州市 | LED台灯 | DP-X006 100~240V 50/60Hz 0.15A | 2023-09 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300191 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 20 | 可移式通用灯具 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司惠州演达路分店 | 广东光阳电器有限公司 | 广东省-中山市 | 可移式LED灯具 | LA-D628 220-240V~ 50/60Hz 12W 110mA | 2024-3-23 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300211 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 21 | 可移式通用灯具 | 惠州山姆会员商店有限公司 | 松下电气机器(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区 | 可移式灯具（LED台灯） | HHLT0509W 220V~50Hz 0.1A 13W | 2024-03-06 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300321 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 22 | 可移式通用灯具 | 深圳市顺电连锁股份有限公司惠州华贸分店 | 绍兴上虞万迪佳电子科技有限公司 | 浙江省-绍兴市 | 孩视宝LED台灯 | VL135 220-240V~50Hz 7.5W 4000K | 2022-06-06 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300351 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 23 | 可移式通用灯具 | 无印良品（上海）商业有限公司佛山南海第二分公司 | 无印良品（上海）商业有限公司 | 上海市-静安区 | LED夹子灯 | MS-CLW1CN 100-200V～ 50/60Hz 6.5W 63mA | 2024-02-01 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300371 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 24 | 可移式通用灯具 | 无印良品（上海）商业有限公司佛山南海分公司 | 无印良品（上海）商业有限公司 | 上海市-静安区 | 长臂灯/桌上式/白色 | MS-ALDW1CN 100-240V～ 50/60Hz13W 132mA | 2023-05 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300631 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 25 | 可移式通用灯具 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 佛山电器照明股份有限公司 | 广东省-佛山市 | 启明折叠台灯 | FSL-T001 220-240V～ 50/60Hz 0.4A MAX 10W（84x0.2W/LED模块） |  | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 京东 | 4400242503300891 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 26 | 可移式通用灯具 | 云浮市盈信鸽通讯有限公司 | 江苏达伦电子股份有限公司 | 江苏省-常熟市 | 达伦智能台灯3pro | DL-32WS 220-240V～ 50/60Hz 16W | 2024-1 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503301021 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 27 | 可移式通用灯具 | 佛山在路上电子商务有限公司 | 佛山市南海区欧立盈照明有限公司 | 广东省-佛山市 | 可移式LED灯具 | BEL－512D－2 220V～12W(64×0.2W/LED Module)50Hz 0.5A |  | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503301561 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 28 | 可移式通用灯具 | 佛山市博胜达电子商务有限公司 | 佛山市南海区欧立盈照明有限公司 | 广东省-佛山市 | 可移式LED灯具 | BEL-512D 220V～10W(44×0.2W/LED Module)50Hz 0.5A | 2024-03-01 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 天猫 | 4400242503301571 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 29 | 可移式通用灯具 | 广东久量股份有限公司 | 肇庆久量光电科技有限公司 | 广东省-肇庆市 | 冷暖无极调光台灯台灯 | DP-1072 100-240V～ 50/60Hz 0.35A 12W（54×0.2W/LED） |  | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 京东 | 4400242503301631 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 30 | 可移式通用灯具 | 江门市布谷鸟网络科技有限公司 | 鹤山市明可达实业有限公司 | 广东省-鹤山市 | LED可移式灯具 | MT－L20X 100－240V～50/60Hz 6W(24×0.2W/LED模块) | 2021 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 京东 | 4400242503301641 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 31 | 固定式通用灯具 | 惠州市惠城区华诺司装饰材料行 | 奥普家居股份有限公司 | 浙江省-杭州市 | 固定式灯具 | AB300-96X0.2 12W(77×0.2W/颗LED) | 2021-11 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300131 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 32 | 固定式通用灯具 | 武江区好艳阳天灯饰行 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯 | XD-626 24W | 2024-05 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300291 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 33 | 固定式通用灯具 | 河源市源城区一通灯饰店 | 深圳市超频三照明科技有限公司 | 广东省-深圳市 | LED吸顶灯 | CPS-YS-XD380-24W-24DDS15 24W(32×1W/LED模块) | 2023-10-02 | 谐波电流 | 广东产品质量监督检验研究院 |  | 4400240103300481 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 34 | 固定式通用灯具 | 端州区华粤五金电器商行 | 中山市华艺灯饰照明股份有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | 220V～50Hz 24W CMXD024Y019D380BK | 2023-08-05 | 谐波电流 | 威凯检测技术有限公司 |  | 4400242603302961 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 35 | 嵌入式灯具 | 厦门佳鼎东方网络科技有限公司 | 中山市视匠科技有限公司 | 广东省-中山市 | 光灿二代 LED筒灯 | 6W SN-TD-6W/A6 | 2024-06 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203319131 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 36 | 水族箱灯具 | 东来技术（深圳）有限公司 | 杭州吉印实业有限公司 | 浙江省-杭州市 | 水族箱灯具 | 12W(36×0.5W/LED模块) 21DF1036NM | 2024-05-23 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203318671 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 37 | 读写台灯 | 惠州市简联照明科技有限公司 | 惠州市简联照明科技有限公司 | 广东省-惠州市 | 可移式LED灯具 | 22W（98×0.5W/LED模块） JL-LTJ22BY | 2024-4 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 拼多多 | 4400241203317431 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 38 | 嵌入式灯具 | 中山市爱斯兰照明科技有限公司 | 中山市爱斯兰照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 7W （1×7W/LED模块） QS116 | 2023-12-20 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 小红书 | 4400241203317241 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 39 | 嵌入式灯具 | 中山市康屋电气有限公司 | 中山市爱斯兰照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 9W(1×9W/LED模块) QS160 | 2024-06-25 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316711 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 40 | 读写台灯 | 广东百川和汽车科技有限公司 | 佛山市南海区云路灯饰电器有限公司 | 广东省-佛山市 | LED台灯 | 13W(168×0.2W/LED模块) YL-T03C | 2024-04 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 拼多多 | 4400241203316361 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 41 | 嵌入式灯具 | 深圳市爱得华照明有限公司 | 中山市千灯库照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED防眩射灯 | 5W（1×5WLED模块） SY-SD1001 | 2024-06 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 天猫 | 4400241203316261 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 42 | 嵌入式灯具 | 中山市红宝家饰用品有限公司 | 中山市丽阳照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具 | 18W LY3030 | 2023-12 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 | 京东 | 4400241203314231 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 43 | 嵌入式灯具 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 中山市松伟照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具 | 18W(32×1W/LED模块) 飞翔T003/18W(SMT/4000K) | 2024-05 / | 谐波电流 | 广东省东莞市质量监督检测中心 |  | 4400241203314051 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 44 | 可移式通用灯具 | 蓬江区鸿隆文具商行 | 江西康铭盛光电科技有限公司 | 江西省-高安市 | LED台灯 | KM-S099 220-240V~ 50Hz 0.3A Max | 2023-11-21 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300041 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 45 | 可移式通用灯具 | 蓬江区大祥批发商行 | 江西康铭盛光电科技有限公司 | 江西省-高安市 | LED台灯 | KM-S101 100-240V~50/60Hz 0.24A | 2023-08-11 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300051 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 46 | 可移式通用灯具 | 蓬江区亿豪商行 | 江西康铭盛光电科技有限公司 | 江西省-高安市 | LED台灯 | KM-S100 100-240V~ 50/60Hz 0.24A | 2024-01-23 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300061 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 47 | 可移式通用灯具 | 无印良品（上海）商业有限公司惠州分公司 | 宁波景耀照明科技有限公司 | 浙江省-宁波市 | 可折叠LED无线充电式台灯 | MS-FDLW1CN 50/60Hz 16W+无线充电:MAX5W | 2023-11-1 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300271 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 48 | 可移式通用灯具 | 蓬江区启荣点文具商行 | 广东久量股份有限公司 | 广东省-广州市 | LED台灯 | DP-6029 100-240V～50/60Hz 0.35A | 2023-05-04 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300311 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 49 | 可移式通用灯具 | 惠州市惠城区擎创灯饰商行 | 飞利浦（中国）投资有限公司 | 上海市-静安区 | LED可移式灯具 | 72007 100-240V~;50/60Hz;0.027A 7.5W | 2021 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300361 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |
| 50 | 可移式通用灯具 | 惠州市惠城区鑫之隆贸易商行 | 昕诺飞（中国）投资有限公司 | 上海市-闵行区 | LED台灯 | 66248 100-240V~;50/60Hzmax0.142A 0.4 5.8W | 2023-07 | 谐波电流 | 工业和信息化部电子第五研究所 | / | 4400242503300381 | GB 17625.1-2022正式实施日期2024年7月1日前生产，仅谐波电流项目不合格，监督总体判定为同一经销商销售的同一型号或同一类产品 |

附件3

产品质量监督抽查连续两年存在不合格产品的生产单位名单

| 序号 | 年份 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 主要不合格项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年 | 佛山市福之照照明电器科技有限公司 | 广东省佛山市 | LED铁艺灯 | XHTYF-72W | 2022 | 爬电距离和电气间隙，接地规定，外部接线和内部接线，防触电保护，谐波电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2023年 |  |  | 福星系列超薄直发光平面灯 | XHPZT-80W220-240V～ 50/60Hz 80W 6500Kv | 2023 | 标记，结构(含光生物危害)，爬电距离和电气间隙，接地规定，外部接线和内部接线，谐波电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | LED嵌入式灯具 | 12W(39×0.5W/LED模块) XHTD-12W | 2024-02 / | 谐波电流、骚扰电压(电源接口)、显色指数 |  |
| 2 | 2023年 | 佛山市航动照明科技有限公司 | 广东省佛山市 | 嵌入式灯具 | AC220-240V50/60Hz0.45A80W6500K |  | 标记，接地规定，耐热、耐火和耐起痕，谐波电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2023年 |  |  | 嵌入式LED灯具 | 68W 6500K |  | 标记，接地规定，耐热、耐火和耐起痕，谐波电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式LED灯具 | AC180-240V 50/60Hz 40W HDG-40 40W(40×1.0W/LED模块) | 2024 | 标记、外部接线和内部接线、接地规定、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式LED灯具 | HDG-80W 80W | 2024 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、 |  |
| 3 | 2023年 | 佛山市浩华光电科技有限公司 | 广东省佛山市 | 嵌入式LED灯具 | 86系列4寸筒灯 220-240V～ 50/60Hz 12W 白光 | 2023-05 | 结构(含光生物危害)，爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具 | 5W(14×1W/LED模块) HY-TD01-05 | 2024-01 / | 结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线 |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具 | 5W（14×1W/LED模块） HY-TD03-05 | 2024-03 / | 爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防尘和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 |  |
| 4 | 2023年 | 佛山市南海联浦照明有限公司 | 广东省佛山市 | 嵌入式LED灯具（LED筒灯） | LP-J3001A超薄款220-240~50/60Hz 10W（20X0.5W/LED模块）0.050A 6000K | 2023/4/26 | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2023年 |  |  | 筒灯 | YT-5-2.5A220-240V～50/60Hz 7W 6000K | 2022/9/30 | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 |  |
|  | 2023年 |  |  | LED筒灯 | YT-5-3A COB220-240V～50/60Hz 10W 4000K | 2022/10/30 | 骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 轨道式LED灯具 | LP-D3006A 30W(1×30W/LED模块） | 2023-05 | 结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） |  |
| 5 | 2023年 | 佛山市南海区东南灯饰照明有限公司 | 广东省佛山市 | LED天花射灯 | DN-TH1605-COB6W AC220V/50Hz | 2022-12-01 | 标记，爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2023年 |  |  | 3.5寸LED筒灯 | AC220V/50Hz 9W(18×0.5W/颗 LED模块） | 2021-08-01 | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，接地规定，外部接线和内部接线 |  |
|  | 2024年 |  |  | 导轨射灯 | DNDG-2503-COB25W 25W | 2023-02 | 结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 6 | 2023年 | 佛山市顺德区东弘雅照明有限公司 | 广东省佛山市 | 可移式LED灯具 | DH-8032 8W（20×0.4W/颗LED） |  | 标记，结构（含光生物危害），外部接线和内部接线，防触电保护 |  |
|  | 2023年 |  |  | 可移式LED灯具 | DH-5075 5W（20×0.25W/颗LED） |  | 标记，结构（含光生物危害） |  |
|  | 2024年 |  |  | 可移式LED灯具 | DH-8032 220V～ 50Hz 0.08A |  | 标记、谐波电流、辐射骚扰（30Mz~1GHz） |  |
|  | 2024年 |  |  | 可移式LED灯具 | DH-8035 220V～ 50Hz 0.08A |  | 标记、谐波电流、辐射骚扰（30Mz~1GHz） |  |
|  | 2024年 |  |  | 可移式LED灯具 | DH-8036 220V～ 50Hz 0.08A |  | 标记、谐波电流、辐射骚扰（30Mz~1GHz） |  |
| 7 | 2023年 | 佛山市威光特照明科技有限公司 | 广东省佛山市 | 智能感应护眼灯 | TDJ-021-040 14W（132×0.2W/LED） |  | 标志，外部接线和内部接线，骚扰电压，照度及照度均匀度 |  |
|  | 2024年 |  |  | 可移式通用灯具 | 9W（84×0.2W/LED） TDJ-009-040 | 2023-10 / | 谐波电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、显色指数 |  |
|  | 2024年 |  |  | 智能感应护眼灯 | TDJ-017-060 220V 50/60Hz 0.06A 14W(70×0.2W/LED) |  | 标记、结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、防触电保护、骚扰电压、辐射骚扰、谐波电流 |  |
| 8 | 2023年 | 佛山市新辉帅照明电器有限公司 | 广东省佛山市 | 嵌入式灯具 | HS-LSMD-12C 220-240V～50/60Hz12W | Mar-23 | 结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2023年 |  |  | 嵌入式灯具 | HS-LSMD-2X12 24W{2x（24x0.5W/LED Module）} | Dec-19 | 结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2023年 |  |  | 固定式导轨灯 | HS-4036C20 20W（1X20W/LED Module） | Nov-22 | 结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式导轨灯 | 30W 220V-240V～ 50/60Hz HS-4036C30 | 2023-05 | 标记、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 9 | 2023年 | 广东捷皓光电科技有限公司 | 广东省江门市 | LED筒灯 | T3618 220V~ 50Hz 20W |  | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙 |  |
|  | 2024年 |  |  | LED导轨灯 | 30W 220V～50Hz B2330 | 2403044610 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 10 | 2023年 | 广东钜豪照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具 | 8W（14×1W/LEDModule） Φ75 4000K 0.04A 220V～50Hz 0.5 85℃ |  | 标记，接地规定 |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式灯具 | 8W(14×1W/LEDModule) JH-T9188 | 2024 24004 | 谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效） |  |
| 11 | 2023年 | 广州朗鹏照明科技有限公司 | 广东省-广州市 | 吸顶灯 | AC175-265V 50Hz 24W | / | 标记，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式LED灯具 | SY144 36W | 2024 | 结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、 |  |
| 12 | 2023年 | 江门极点照明科技有限公司 | 广东省-江门市 | 嵌入式LED灯具 | 220~240V 50/60Hz 5W(1X5W/LED模块） | / | 结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具 | 7W(1×7W/LED模块) HEEP-TH-E0011 | 2024-06 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口) |  |
| 13 | 2023年 | 江门市山沃照明有限公司 | 广东省-江门市 | 投光灯 | 3W:0.027A MAX | / | 接地规定 ， 外部接线和内部接线 ， 防尘和防水 ， 标记 |  |
|  | 2024年 |  |  | LED壁灯 | 10W 0.045A 220V SV-BD-10W | 2024-06 | 标记、外部接线和内部接线、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 14 | 2023年 | 深圳市阿木尔灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | 嵌入式灯具 | 220V 50/60Hz 10W | / | 标记，外部接线和内部接线，耐热、耐火和耐起痕，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 明装式灯具 | 220V HQ-D020 | 2024.07 | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 15 | 2023年 | 深圳市初识灯饰有限公司 | 广东省-深圳市 | LED嵌入式灯具 | CH-TD167 | / | 外部接线和内部接线，防尘、防固体异物和防水 |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式通用灯具 | M508 7W(1×7W/LED模块) | 2024-07-04 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、 |  |
| 16 | 2023年 | 深圳市光渡照明有限公司 | 广东省-深圳市 | 固定式灯具 (吸顶灯) | 12W-120W 220V-50Hz |  | 标记，接地规定，外部接线和内部接线，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式灯具（吸顶灯） | 220V~50Hz / |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） |  |
| 17 | 2023年 | 深圳市闪浦贸易有限公司 | 广东省-深圳市 | 闪浦P系列球泡 | 110v-240V/50Hz 12W | / | 标志 |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具 | 10W SP-0005 | 2024-01 / | 标记、外部接线和内部接线 |  |
|  | 2024年 |  |  | LED嵌入式射灯 | 10W(1×10W/LED Module) SP-Q306 | 2023 / | 谐波电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、辐射骚扰（30MHz～1GHz） |  |
| 18 | 2023年 | 中山眷达贸易有限公司 | 广东省-中山市 | 吸顶灯（FG6006双圆） | JD-XD18072W，50*6cm三色变光 | / | 爬电距离和电气间隙，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，谐波电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 全光谱吊灯（FG1933） | 106W（212*0.5W/LED模块）220-240V～ 50/60Hz JD-DD151 | / | 结构（含光生物危害）、接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 19 | 2023年 | 中山市般若照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 大亮度筒灯 | 12W(12×1W/LEDMODULE） | / | 标记，结构 （含光生物危害），爬电距离和电气间隙，防触电保护，外部接线和内部接线，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具 | 7W(1×7W/LED Module) SN-QC01/7 | 2023-05-15 / | 爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、谐波电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效） |  |
| 20 | 2023年 | 中山市秉源灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式灯具 | XL12078 | / | 标记，防触电保护，谐波电流，骚扰电压 （电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式灯具 | 220V-240V 50/60Hz 72W/LED XL12132 |  | 标记、接地规定、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 21 | 2023年 | 中山市晨本照明有限公司 | 广东省-中山市 | LED投光灯新超薄经济款 | AC185-265V 50/60Hz 70×1WLED IP65 | / | 标记，接地规定，外部接线和内部接线 |  |
|  | 2024年 |  |  | LED吸顶灯 | AC185-265V～ 50/60Hz 25W CMJ-XDD-003-25W | 2023-08 | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 22 | 2023年 | 中山市得焺照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式LED灯具-防眩射灯 | DS-S123 | / | 外部接线和内部接线，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 三防吸顶灯 | 24W（18*1.5W/LED模块）220V-50/60Hz DS-G6031 |  | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、爬电距离和电气间隙、骚扰电压(电源端口) |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具-防眩射灯 | 12W(1×12W/LED模块) DS-OR-12COB | 2024-08 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口) |  |
|  | 2024年 |  |  | LED超薄平板灯 | 24W CXPBD-005 | 2024-05 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、谐波电流、骚扰电压(电源接口) |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具-防眩射灯 | 9W(1×9W/LED模块) DS-OR-9C0B | 2024-08 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口) |  |
| 23 | 2023年 | 中山市格晟灯饰厂 | 广东省-中山市 | 6064LED投光灯 | SH-FLOOD LIGHT-B50 |  | 标记，接地规定，外部接线和内部接线，谐波电流 |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具-防眩筒灯 | 5W(1×5W/LED Module) GS-OR-5C0B | 2024-07 / | 骚扰电压(电源接口) |  |
| 24 | 2023年 | 中山市古镇格轩照明灯饰厂 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | GX-85 |  | 标记，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式LED灯具 | GX-86 36W | 2024-04 | 结构（含光生物危害）、防触电保护 |  |
| 25 | 2023年 | 中山市豪企照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | LED模组透镜平板灯 | WTLED-52W | 2022 | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，接地规定，外部接线和内部接线，耐热、耐火和耐起痕，谐波电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | T5 LED铝合金支架 | WT5LED-6W 6W | 2023 | 结构（含光生物危害）、接地规定、外部接线和内部接线、防触电保护、缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式LED灯具 | 220V～50Hz 24W WLLED-24W | 2024 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 26 | 2023年 | 中山市黑客照明有限公司 | 广东省-中山市 | LED平板灯经典款 | 600×600 |  | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，耐热、耐火和耐起痕，谐波电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | LED超薄系列筒灯 | 18W HK-LED18 | 2023 / | 标记、结构 （含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz）、显色指数 |  |
| 27 | 2023年 | 中山市横栏镇邦顶灯饰厂 | 广东省-中山市 | LED三防吸顶灯 | 36W，6500K，220V，50/60Hz |  | 标记，外部接线和内部接线，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 台灯落地灯 | XY6638 |  | 标记 |  |
| 28 | 2023年 | 中山市横栏镇灯营灯饰厂 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具 | 220V-240V（含） 50HZ 10-120W | - | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式通用灯具 | 8W-160W 220V～50Hz 移动式或固定式 | - | 标记、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 29 | 2023年 | 中山市横栏镇雷强照明电器厂 | 广东省-中山市 | LED超薄平板灯 | 175-265V 50/60Hz 6000K 24W | 2022 | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，耐热、耐火和耐起痕，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | LED轨道灯 | 220V～50Hz 911-30 | 2022 | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） |  |
| 30 | 2023年 | 中山市横栏镇燊炎照明电器厂 | 广东省-中山市 | LED平板灯 | 220V-50/60Hz 6500K | - | 标记，爬电距离和电气间隙，接地规定，防触电保护，耐热、耐火和耐起痕，谐波电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式通用灯具 | 直径30厘米24瓦 | - | 标记、结构（含光生物危害）、外部接线和内部接线、防触电保护、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、爬电距离和电气间隙、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） |  |
| 31 | 2023年 | 中山市立智照明有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具 | L4047 | / | 标记 |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式灯具 | LZ-3108-5 5W（10×0.5W/LED模块） LZ-3108-5 | 2024-02 / | 结构 （含光生物危害）、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、能效等级（光效）、能效限定值（光效） |  |
| 32 | 2023年 | 中山市良尚智能科技有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具 | L4047 | / | 标记 |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具 | 9W （1×9W/LED Module） LSZB909-B/LED | 2023-08-02 / | 标记、外部接线和内部接线 |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具 | 10W(1×10W/LED Module) LSZB1010-B/LED | 2024 / | 骚扰电压(电源接口)、辐射骚扰（30MHz~1GHz）、谐波电流 |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具 | 7W（1×7W/LED Module） LSZB707-B/LED | 2024 / | 爬电距离和电气间隙、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源接口) |  |
| 33 | 2023年 | 中山市良印科技有限公司 | 广东省-中山市 | 三防吸顶灯-雷达感应 | SFD-1 |  | 标记，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | LED吸顶灯 | 220V~/50Hz YXCBK-1 |  | 标记、结构（含光生物危害）、接地规定、爬电距离和电气间隙、耐热、耐火和耐起痕、谐波电流、骚扰电压(电源端子)、辐射骚扰（30MHz～300MHz） |  |
|  | 2024年 |  |  | 三防吸顶灯 | AC220V-50Hz SFD-1 |  | 标记、骚扰电压(电源端口) |  |
| 34 | 2023年 | 中山市陆艺照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 台灯 | LY6008 | / | 耐热、耐火和耐起痕 |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式通用灯具 | 220V-50Hz |  | 标记、骚扰电压(电源端口) |  |
| 35 | 2023年 | 中山市沐宇灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式LED灯具(LED吸顶灯) | 220V~50Hz 5W | / | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，接地规定，外部接线和内部接线，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流 |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式通用灯具 | / 3234572-30全白（单色白光）非智能 |  | 标记、防尘、防固体异物和防水、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 36 | 2023年 | 中山市拿云照明电器有限公司 | 广东省-中山市 | 固定式通用灯具 | XD2020-001-300 | 2022 | 结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式通用灯具 | WZ6006-J9061 6W | 2024 | 标记、结构（含光生物危害）、爬电距离和电气间隙、外部接线和内部接线、防触电保护、绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流、谐波电流、骚扰电压(电源端口)、 |  |
| 37 | 2023年 | 中山市趣朵照明有限公司 | 广东省-中山市 | 三防吸顶灯 | TGZ05156W，220V～/50Hz，0.092A，功率因数：0.95 | / | 标记，外部接线和内部接线，谐波电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式通用灯具 | 220V～50Hz 36W TGZ234 |  | 标记、外部接线和内部接线、爬电距离和电气间隙、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
| 38 | 2023年 | 中山市瑞富电器有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式灯具（自由开孔面板灯）） | 220-240V～30W（138X0.2W/LED Module）50/60Hz | 2023 | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，谐波电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | LED面板筒灯 | 4W DF-2304 | 2024 / | 标记、骚扰电压(电源接口)、能效等级（光效）、能效限定值（光效）、显色指数 |  |
| 39 | 2023年 | 中山市西电照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | 嵌入式深藏射灯 | CE-H250170-260V 50/60Hz 10W | / | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 新三代筒灯 | 6W（8×1W/LED模块） CE-D250-6W | 2024-03 / | 标记、外部接线和内部接线 |  |
| 40 | 2023年 | 中山市易烊灯饰有限公司 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯 | 220V ~ 50Hz 8W-160W | / | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，外部接线和内部接线，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度、接触电流和保护导体电流，耐热、耐火和耐起痕，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式通用灯具 | 50cm~LED~40~FG2001-500 M-B-X2199-50白-白光 | 2023 | 标记、谐波电流、骚扰电压(电源端口) |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式通用灯具 | / 8611 | / | 标记、接地规定、谐波电流、爬电距离和电气间隙、骚扰电压(电源端口)、辐射骚扰（30MHz～1GHz） |  |
| 41 | 2023年 | 中山市中瑞灯饰照明有限公司 | 广东省-中山市 | LED 固定式灯具 | 24W（24×1W/LED Module）220-240V 50/60Hz | / | 标记，爬电距离和电气间隙，防触电保护，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 嵌入式LED灯具 | 5W(10×0.5W/LED Module) QX-LEDT1005 | 2024-03 / | 骚扰电压(电源接口) |  |
| 42 | 2023年 | 中山市尊彩照明科技有限公司 | 广东省-中山市 | LED吸顶灯系列 | 18W AC220V/50Hz | 2023 | 标记，爬电距离和电气间隙，接地规定，防触电保护，骚扰电压（电源端子） |  |
|  | 2024年 |  |  | 固定式灯具 | 24W 220V～ 50Hz ZC-24 | 2024 | 标记、谐波电流 |  |

附件4

“粤品通”微信小程序二维码